| 文件名（.sif） | 文件名（.sif） | 姿态和位置调整内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 管道口 | 准直器 | 192.168.1.160 R01=100 R02=0 R03=0.3256 R04=0.4109 | 准直器测试起始位置 |
| 20230712-0937-Agtarget-45kV-32uA-263C-1800s.mca |  |  | R03=0.3256 R04=0.4109中点 |
| 20230712-1001-Agtarget-45kV-32uA-263C-1800s.mca |  |  | R03=0.3256 R04=0.4109 |
| 20230712-1036-Agtarget-45kV-32uA-263C-1800s.mca |  | R04-0.1 | R03=0.3256 R04=0.3109 |
| 20230712-1109-Agtarget-45kV-32uA-263C-1800s.mca |  | R04-0.1 | R03=0.3256 R04=0.2109 |
| 20230712-1140-Agtarget-45kV-32uA-263C-1800s.mca |  | R04-0.1 | R03=0.3256 R04=0.1109 |
| 20230712-1218-Agtarget-45kV-32uA-263C-1800s.mca |  | R04-0.1 | R03=0.3256 R04=0.0109 |
| 20230712-1253-Agtarget-45kV-32uA-263C-1800s.mca |  | R04-0.1 | R04=-0.0890 |
| 20230712-1325-Agtarget-45kV-32uA-263C-1800s.mca |  | R04-0.1 | R04=-0.1890 |
| 20230712-1400-Agtarget-45kV-32uA-263C-1800s.mca |  | R04-0.3 | R04=-0.4890 |
| 20230712-1434-Agtarget-45kV-32uA-263C-1800s.mca |  | R04+0.75 | R04=0.2610 |
| 20230712-1506-Agtarget-45kV-32uA-263C-1800s.mca |  | R04+0.1 | R04=0.3610 |
| 20230712-1537-Agtarget-45kV-32uA-263C-1800s.mca |  | R04+0.15 | R04=0.5110 |
| 20230712-1608-Agtarget-45kV-32uA-263C-1800s.mca | 复测最高点 | R04-0.1 | R04=0.4110 |
| 20230712-1642-Agtarget-45kV-32uA-263C-1800s.mca |  | R04+0.2 | R04=0.6110 |
| 20230712-1717-Agtarget-45kV-32uA-263C-1800s.mca |  | R04+0.15 | R04=0.7610 |
| 20230712-1748-Agtarget-45kV-32uA-263C-1800s.mca |  | R04+0.2 | R04=0.9610 |
|  |  | A04=0.4457 |  |
| 更换Cu靶 |  |  |  |
| 20230712-1925-Cutarget-18kV-280uA-120s-03256-0.4455 |  |  | R04=0.4457 |
| 20230712-1930-Cutarget-18kV-280uA-120s-03256--1.1545 |  | R04-1.6 | R04=-1.1545 |
| 20230712-1933-Cutarget-18kV-280uA-120s-03256--0.7545 |  | R04+0.4 | R04=-0.7545 |
| 20230712-1937-Cutarget-18kV-280uA-120s-03256--0.6045 |  | R04+0.15 | R04=-0.6045 |
| 20230712-1940-Cutarget-18kV-280uA-120s-03256--0.4545 |  | R04+0.15 | R04=-0.4545 |
| 20230712-1943-Cutarget-18kV-280uA-120s-03256--0.3045 |  | R04+0.15 | R04=-0.3045 |
| 20230712-1945-Cutarget-18kV-280uA-120s-03256--0.1545 |  | R04+0.15 | R04=-0.1545 |
| 20230712-1949-Cutarget-18kV-280uA-120s-03256--0.0045 |  | R04+0.15 | R04=-0.0045 |
| 20230712-1952-Cutarget-18kV-280uA-120s-03256--0.1455 |  | R04+0.15 | R04=0.1455 |
| 20230712-1956-Cutarget-18kV-280uA-120s-03256-0.2955 |  | R04+0.15 | R04=0.2955 |
| 20230712-1958-Cutarget-18kV-280uA-120s-03256-0.3455 |  | R04+0.05 | R04=0.3455 |
| 20230712-2001-Cutarget-18kV-280uA-120s-03256-0.3955 |  | R04+0.05 | R04=0.3955 |
| 20230712-2004-Cutarget-18kV-280uA-120s-03256-0.4455 |  | R04+0.05 | R04=0.4455认为中点 |
| 20230712-2007-Cutarget-18kV-280uA-120s-03256-0.4955 |  | R04+0.05 | R04=0.4955 |
| 20230712-2010-Cutarget-18kV-280uA-120s-03256-0.5455 |  | R04+0.05 | R04=0.5455 |
| 20230712-2013-Cutarget-18kV-280uA-120s-03256-0.5955 |  | R04+0.05 | R04=0.5955 |
| 20230712-2018-Cutarget-18kV-280uA-120s-03256-0.6455 |  | R04+0.05 | R04=0.6455 |
| 20230712-2022-Cutarget-18kV-280uA-120s-03256-0.6955 |  | R04+0.05 | R04=0.6955 |
| 20230712-2025-Cutarget-18kV-280uA-120s-03256-0.7455 |  | R04+0.05 | R04=0.7455 |
| 20230712-2028-Cutarget-18kV-280uA-120s-03256-0.7955 |  | R04+0.05 | R04=0.7955 |
| 20230712-2031-Cutarget-18kV-280uA-120s-03256-0.8455 |  | R04+0.05 | R04=0.8455 |
| 20230712-2034-Cutarget-18kV-280uA-120s-03256-0.8955 |  | R04+0.05 | R04=0.8955 |
| 20230712-2038-Cutarget-18kV-280uA-120s-03256-1.0455 |  | R04+0.15 | R04=1.0455 |
| 20230712-2040-Cutarget-18kV-280uA-120s-03256-1.1955 |  | R04+0.15 | R04=1.1955 |
| 20230712-2043-Cutarget-18kV-280uA-120s-03256-1.3455 |  | R04+0.15 | R04=1.3455 |
| 20230712-2045-Cutarget-18kV-280uA-120s-03256-1.4955 |  | R04+0.15 | R04=1.4955 |
| 20230712-2048-Cutarget-18kV-280uA-120s-03256-1.6455 |  | R04+0.15 | R04=1.6455 |
| 20230712-2051-Cutarget-18kV-280uA-120s-03256-2.0455 |  | R04+0.4 | R04=2.0455 |
| 20230712-2057-Cutarget-18kV-280uA-120s-03256-0.0455 |  | R04-2 | R04=0.0455 |
| 20230712-2059-Cutarget-18kV-280uA-120s-03256-0.1455 |  | R04+0.1 | R04=0.1455 |
| 20230712-2103-Cutarget-18kV-280uA-120s-03256-0.2455 |  | R04+0.1 | R04=0.2455 |
| 20230712-2106-Cutarget-18kV-280uA-120s-03256-0.1955 |  | R04-0.05 | R04=0.1955 |
| 20230712-2103-Cutarget-18kV-280uA-120s-03256-0.0955 |  | R04-0.1 | R04=0.0955 |