| 文件名（.sif） | 文件名（.sif） | 姿态和位置调整内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 管道口 | 准直器 | 192.168.1.160 R01=100 R02=0 R03=0.3256 R04=0.4455 | 准直器测试起始位置 |
| Yaw |  |  |  |
| 20230713-1300-Cutarget-18kV-383uA-120s.mca |  | R04-1.6 | R03=0.3256 R04=-1.1545 |
| 20230713-1305-Cutarget-18kV-383uA-120s.mca |  | R04+1.15 | R03=0.3256 R04=-0.0045 |
| 20230713-1309-Cutarget-18kV-383uA-120s.mca |  | R04+0.45 | R03=0.3256 R04=0.4455中点 |
| 20230713-1312-Cutarget-18kV-383uA-120s.mca |  | R04+0.45 | R03=0.3256 R04=0.8955 |
| 20230713-1315-Cutarget-18kV-383uA-120s.mca |  | R04+1.15 | R03=0.3256 R04=2.0455 |
| Pitch |  |  |  |
| 20230713-1357-Cutarget-18kV-383uA-120s.mca |  | R03-1.6 | R03=0.3256 R04=0.4455中点 |
| 20230713-1403-Cutarget-18kV-383uA-120s.mca |  | R03-1 | R03=-0.6744 R04=0.4455 |
| 20230713-1405-Cutarget-18kV-383uA-120s.mca |  | R03-1 | R03=-1.6744 R04=0.4455 |
| 20230713-1409-Cutarget-18kV-383uA-120s.mca |  | R03+3 | R03=1.3256 R04=0.4455 |
| 20230713-1413-Cutarget-18kV-383uA-120s.mca |  | R03+1 | R03=2.3256 R04=0.4455 |
| 换Si靶Pitch |  |  |  |
| 20230713-1435-Sitarget-8kV-182uA-120s.mca |  | R03-2 | R03=0.3256 R04=0.4455 |
| 20230713-1437-Sitarget-8kV-182uA-120s.mca |  | R03-2 | R03=-1.6744 R04=0.4455 |
| 20230713-1441-Sitarget-8kV-182uA-120s.mca |  | R03+1 | R03=-0.6744 R04=0.4455 |
| 20230713-1443-Sitarget-8kV-182uA-120s.mca |  | R03+1 | R03=0.3256 R04=0.4455 |
| 20230713-1446-Sitarget-8kV-182uA-120s.mca |  | R03+1 | R03=1.3256 R04=0.4455 |
| Yaw |  |  |  |
| 20230713-1455-Sitarget-8kV-182uA-120s.mca |  | R03-2 | R03=0.3256 R04=0.4455 |
| 20230713-1459-Sitarget-8kV-182uA-120s.mca |  | R04-2 | R03=0.3256 R04=-1.5545 |
| 20230713-1501-Sitarget-8kV-182uA-120s.mca |  | R04+1 | R03=0.3256 R04=-0.5545 |
| 20230713-1506-Sitarget-8kV-182uA-120s.mca |  | R04+1 | R03=0.3256 R04=0.4455 |
| 20230713-1509-Sitarget-8kV-182uA-120s.mca |  | R04+1 | R03=0.3256 R04=1.4455 |
| 20230713-1511-Sitarget-8kV-182uA-120s.mca |  | R04+1 | R03=0.3256 R04=2.4455 |
| 20230713-1514-Sitarget-8kV-182uA-120s.mca |  | R04+3 | R03=0.3256 R04=5.4455 |
| 20230713-1517-Sitarget-8kV-182uA-120s.mca |  |  | R03=0.3256 R04=5.4455 |
| 20230713-1521-Sitarget-8kV-182uA-120s.mca |  | R04-10 | R03=0.3256 R04=-4.5545 |
| 20230713-1523-Sitarget-8kV-182uA-120s.mca |  |  | R03=0.3256 R04=-4.5545 |
| 换Ag靶 |  |  |  |
| 20230713-1618-Sitarget-45kV-33uA-120s.mca |  | R04+3 | R03=0.3256 R04=-1.5545 |
| 20230713-16-Sitarget-45kV-33uA-120s.mca |  | R04+1 | R03=0.3256 R04=-0.5545 |