| 文件名（.sif） | CXC转台 | 姿态和位置调整内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 管道口 | 192.168.1.196 R01=249.691 R02=238.698 升降台-84.825 | 192.168.1.160 R01=102 R02=35 R03=-0.1638 R04=0.9190 | 测试起始位置 找到的中心位置 |
| 20230715-0952-Cutarget-18kV-383uA-120s |  |  | R03=-0.1638 R04=0.9190 |
| 20230715-0957-Cutarget-18kV-383uA-120s |  | R04-1.2 | R04=-0.2810 |
| 20230715-1001-Cutarget-18kV-383uA-120s |  | R04+0.3 | R04=0.0190 |
| 20230715-1005-Cutarget-18kV-383uA-120s |  | R04+0.15 | R04=0.1690 |
| 20230715-1008-Cutarget-18kV-383uA-120s |  | R04+0.15 | R04=0.3190 |
| 20230715-1013-Cutarget-18kV-383uA-120s |  | R04+0.15 | R04=0.4690 |
| 20230715-1016-Cutarget-18kV-383uA-120s |  | R04+0.05 | R04=0.5190 |
| 20230715-1019-Cutarget-18kV-383uA-120s |  | R04+0.05 | R04=0.5690 |
| 20230715-1024-Cutarget-18kV-383uA-120s |  | R04+0.05 | R04=0.6190 |
| 20230715-1028-Cutarget-18kV-383uA-120s |  | R04+0.05 | R04=0.6690 |
| 20230715-1030-Cutarget-18kV-383uA-120s |  | R04+0.05 | R04=0.7190 |
| 20230715-1033-Cutarget-18kV-383uA-120s |  | R04+0.05 | R04=0.7690 |
| 20230715-1036-Cutarget-18kV-383uA-120s |  | R04+0.05 | R04=0.8190 |
| 20230715-1039-Cutarget-18kV-383uA-120s |  | R04+0.05 | R04=0.8690 |
| 20230715-1041-Cutarget-18kV-383uA-120s |  | R04+0.05 | R04=0.9190 |
| 20230715-1044-Cutarget-18kV-383uA-120s |  | R04+0.05 | R04=0.9690 |
| 20230715-1046-Cutarget-18kV-383uA-120s |  | R04+0.05 | R04=1.0190 |
| 20230715-1049-Cutarget-18kV-383uA-120s |  | R04+0.05 | R04=1.0690 |
| 20230715-1052-Cutarget-18kV-383uA-120s |  | R04+0.05 | R04=1.1190 |
| 20230715-1054-Cutarget-18kV-383uA-120s |  | R04+0.05 | R04=1.1690 |
| 20230715-1057-Cutarget-18kV-383uA-120s |  | R04+0.05 | R04=1.2190 |
| 20230715-1100-Cutarget-18kV-383uA-120s |  | R04+0.05 | R04=1.2690 |
| 20230715-1102-Cutarget-18kV-383uA-120s |  | R04+0.05 | R04=1.3190 |
| 20230715-1105-Cutarget-18kV-383uA-120s |  | R04+0.05 | R04=1.3690 |
| 20230715-1107-Cutarget-18kV-383uA-120s |  | R04+0.15 | R04=1.5190 |
| 20230715-1110-Cutarget-18kV-383uA-120s |  | R04+0.15 | R04=1.6690 |
| 20230715-1113-Cutarget-18kV-383uA-120s |  | R04+0.15 | R04=1.8190 |
| 20230715-1115-Cutarget-18kV-383uA-120s |  | R04+0.30 | R04=2.1190 |
| Pitch扫轴 |  |  | R03=-0.1638 R04=0.9185 |
| 20230715-1210-Cutarget-18kV-383uA-120s |  |  | R03=-0.1638 |
| 20230715-1214-Cutarget-18kV-383uA-120s |  | R03-1.2 | R03=-1.3638 |
| 20230715-1217-Cutarget-18kV-383uA-120s |  | R03+0.3 | R03=-1.0638 |
| 20230715-1219-Cutarget-18kV-383uA-120s |  | R03+0.15 | R03=-0.9138 |
| 20230715-1222-Cutarget-18kV-383uA-120s |  | R03+0.15 | R03=-0.7638 |
| 20230715-1225-Cutarget-18kV-383uA-120s |  | R03+0.15 | R03=-0.6138 |
| 20230715-1227-Cutarget-18kV-383uA-120s |  | R03+0.05 | R03=-0.5638 |
| 20230715-1230-Cutarget-18kV-383uA-120s |  | R03+0.05 | R03=-0.5138 |
| 20230715-1233-Cutarget-18kV-383uA-120s |  | R03+0.05 | R03=-0.4638 |
| 20230715-1236-Cutarget-18kV-383uA-120s |  | R03+0.05 | R03=-0.4138 |
| 20230715-1238-Cutarget-18kV-383uA-120s |  | R03+0.05 | R03=-0.3638 |
| 20230715-1240-Cutarget-18kV-383uA-120s |  | R03+0.05 | R03=-0.3138 |
| 20230715-1243-Cutarget-18kV-383uA-120s |  | R03+0.05 | R03=-0.2638 |
| 20230715-1246-Cutarget-18kV-383uA-120s |  | R03+0.05 | R03=-0.2138 |
| 20230715-1248-Cutarget-18kV-383uA-120s |  | R03+0.05 | R03=-0.1638 |
| 20230715-1251-Cutarget-18kV-383uA-120s |  | R03+0.05 | R03=-0.1138 |
| 20230715-1253-Cutarget-18kV-383uA-120s |  | R03+0.05 | R03=-0.0638 |
| 20230715-1256-Cutarget-18kV-383uA-120s |  | R03+0.05 | R03=-0.0138 |
| 20230715-1258-Cutarget-18kV-383uA-120s |  | R03+0.05 | R03=0.0363 |
| 20230715-1301-Cutarget-18kV-383uA-120s |  | R03+0.05 | R03=0.0863 |
| 20230715-1304-Cutarget-18kV-383uA-120s |  | R03+0.05 | R03=0.1363 |
| 20230715-1307-Cutarget-18kV-383uA-120s |  | R03+0.05 | R03=0.1863 |
| 20230715-1309-Cutarget-18kV-383uA-120s |  | R03+0.05 | R03=0.2363 |
| 20230715-1312-Cutarget-18kV-383uA-120s |  | R03+0.05 | R03=0.2863 |
| 20230715-1314-Cutarget-18kV-383uA-120s |  | R03+0.15 | R03=0.4363 |
| 20230715-1317-Cutarget-18kV-383uA-120s |  | R03+0.15 | R03=0.5863 |
| 20230715-1320-Cutarget-18kV-383uA-120s |  | R03+0.15 | R03=0.7363 |
| 20230715-1322-Cutarget-18kV-383uA-120s |  | R03+0.30 | R03=1.0363 |
| 20230715-1334-Cutarget-18kV-383uA-120s |  | A03=0.3362 | 补一个点 |
| 计算中心位置 |  |  |  |
| 20230715-1341-Cutarget-18kV-383uA-120s |  | A03=-0.1395 | 对准后的中心流强 |
| 20230715-1344-Cutarget-18kV-383uA-120s |  | R01-200 | R03=-0.1395 R04=0.9185 |
| 20230715-1346-Cutarget-18kV-383uA-120s |  |  | R03=-0.1395 R04=0.9185 |
| 20230715-1349-Cutarget-18kV-383uA-120s |  | R01+200 | R03=-0.1395 R04=0.9185 |
|  |  |  | R03=-0.1638 R04=0.9190 |
|  |  | R01=72 R02=15 | R01=132 R02=55 |
| 1508 |  | A01=72 A02=15 | R01=72 R02=15 |
| 20230715-1512-tube-Cutarget-18kV-383uA-120s |  |  | R03=-0.1638 R04=0.9190 |
| 20230715-1517-tube-Cutarget-18kV-383uA-120s |  | R03-0.8 | R03=-0.9638 |
| 20230715-1519-tube-Cutarget-18kV-383uA-120s |  | R03+0.2 | R03=-0.7638 |
| 20230715-1522-tube-Cutarget-18kV-383uA-120s |  | R03+0.2 | R03=-0.5638 |
| 20230715-1525-tube-Cutarget-18kV-383uA-120s |  | R03+0.2 | R03=-0.3638 |
| 20230715-1527-tube-Cutarget-18kV-383uA-120s |  | R03+0.2 | R03=-0.1638 |
| 20230715-1538-tube-Cutarget-18kV-383uA-120s |  | R03+0.2 | R03=0.0363 |
| 20230715-1541-tube-Cutarget-18kV-383uA-120s |  | R03+0.2 | R03=0.2363 |
| 20230715-1544-tube-Cutarget-18kV-383uA-120s |  | R03+0.2 | R03=0.4363 |
| 20230715-1546-tube-Cutarget-18kV-383uA-120s |  | R03+0.2 | R03=0.6363 |
|  | Pitch2 begin |  |  |
| 20230715-1617-tube-Cutarget-18kV-383uA-120s |  | A03=-0.1087 | R03=-0.1088 |
| 20230715-1620-tube-Cutarget-18kV-383uA-120s |  | R03-0.8 | R03=-0.9088 |
| 20230715-1623-tube-Cutarget-18kV-383uA-120s |  | R03+0.2 | R03=-0.7088 |
| 20230715-1625-tube-Cutarget-18kV-383uA-120s |  | R03+0.2 | R03=-0.5088 |
| 20230715-1628-tube-Cutarget-18kV-383uA-120s |  | R03+0.2 | R03=-0.3088 |
| 20230715-1630-tube-Cutarget-18kV-383uA-120s |  | R03+0.2 | R03=-0.1088 |
| 20230715-1633-tube-Cutarget-18kV-383uA-120s |  | R03+0.2 | R03=0.0913 |
| 20230715-1635-tube-Cutarget-18kV-383uA-120s |  | R03+0.2 | R03=0.2913 |
| 20230715-1638-tube-Cutarget-18kV-383uA-120s |  | R03+0.2 | R03=0.4913 |
| 20230715-1641-tube-Cutarget-18kV-383uA-120s |  | R03+0.2 | R03=0.6913 |
|  |  | A03=-0.1029 |  |
| Yaw |  |  |  |
| 20230715-1650-tube-Cutarget-18kV-383uA-120s |  |  | R04=0.9190 |
| 20230715-1654-tube-Cutarget-18kV-383uA-120s |  | R04-0.8 | R04=0.1190 |
| 20230715-1657-tube-Cutarget-18kV-383uA-120s |  | R04+0.2 | R04=0.3190 |
| 20230715-1700-tube-Cutarget-18kV-383uA-120s |  | R04+0.2 | R04=0.5190 |
| 20230715-1702-tube-Cutarget-18kV-383uA-120s |  | R04+0.2 | R04=0.7190 |
| 20230715-1705-tube-Cutarget-18kV-383uA-120s |  | R04+0.2 | R04=0.9190 |
| 20230715-1707-tube-Cutarget-18kV-383uA-120s |  | R04+0.2 | R04=1.1190 |
| 20230715-1710-tube-Cutarget-18kV-383uA-120s |  | R04+0.2 | R04=1.3190 |
| 20230715-1712-tube-Cutarget-18kV-383uA-120s |  | R04+0.2 | R04=1.5190 |
| 20230715-1715-tube-Cutarget-18kV-383uA-120s |  | R04+0.2 | R04=1.7190 |
|  |  | A04=0.9190 A01=132 A02=55 |  |
| Pitch(132,55) |  |  |  |
| 20230715-1733-tube-Cutarget-18kV-383uA-120s |  |  | R03=-0.1029 A04=0.9190 |
| 20230715-1736-tube-Cutarget-18kV-383uA-120s |  | R03-0.8 | R03=-0.9029 |
| 20230715-1739-tube-Cutarget-18kV-383uA-120s |  | R03+0.2 | R03=-0.7029 |
| 20230715-1741-tube-Cutarget-18kV-383uA-120s |  | R03+0.2 | R03=-0.5029 |
| 20230715-1744-tube-Cutarget-18kV-383uA-120s |  | R03+0.2 | R03=-0.3029 |
| 20230715-1746-tube-Cutarget-18kV-383uA-120s |  | R03+0.2 | R03=-0.1029 |
| 20230715-1749-tube-Cutarget-18kV-383uA-120s |  | R03+0.2 | R03=0.0971 |
| 20230715-1751-tube-Cutarget-18kV-383uA-120s |  | R03+0.2 | R03=0.2971 |
| 20230715-1754-tube-Cutarget-18kV-383uA-120s |  | R03+0.2 | R03=0.4971 |
| 20230715-1756-tube-Cutarget-18kV-383uA-120s |  | R03+0.2 | R03=0.6971 |
|  |  | A03=-0.1331 | R03=-0.1331 |
| Pitch2 |  |  |  |
| 20230715-1805-tube-Cutarget-18kV-383uA-120s |  |  |  |
| 20230715-1808-tube-Cutarget-18kV-383uA-120s |  | R03-0.8 | R03=-0.9331 |
| 20230715-1810-tube-Cutarget-18kV-383uA-120s |  | R03+0.2 | R03=-0.7331 |
| 20230715-1810-tube-Cutarget-18kV-383uA-120s |  | R03+0.2 | R03=-0.5331 |
| 20230715-1813-tube-Cutarget-18kV-383uA-120s |  | R03+0.2 | R03=-0.3331 |
| 20230715-1818-tube-Cutarget-18kV-383uA-120s |  | R03+0.2 | R03=-0.1331 |
| 20230715-1821-tube-Cutarget-18kV-383uA-120s |  | R03+0.2 | R03=0.0669 |
| 20230715-1824-tube-Cutarget-18kV-383uA-120s |  | R03+0.2 | R03=0.2669 |
| 20230715-1826-tube-Cutarget-18kV-383uA-120s |  | R03+0.2 | R03=0.4669 |
| 20230715-1829-tube-Cutarget-18kV-383uA-120s |  | R03+0.2 | R03=0.6669 |
|  |  | A03=-0.1393 | R03=-0.1393 |
| Yaw |  |  | R03=-0.1393 R04=0.9190 |
| 20230715-1835-tube-Cutarget-18kV-383uA-120s |  |  | R04=0.9190 |
| 20230715-1838-tube-Cutarget-18kV-383uA-120s |  | R04-0.8 | R04=0.1190 |
| 20230715-1841-tube-Cutarget-18kV-383uA-120s |  | R04+0.2 | R04=0.3190 |
| 20230715-1844-tube-Cutarget-18kV-383uA-120s |  | R04+0.2 | R04=0.5190 |
| 20230715-1847-tube-Cutarget-18kV-383uA-120s |  | R04+0.2 | R04=0.7190 |
| 20230715-1849-tube-Cutarget-18kV-383uA-120s |  | R04+0.2 | R04=0.9190 |
| 20230715-1852-tube-Cutarget-18kV-383uA-120s |  | R04+0.2 | R04=1.1190 |
| 20230715-1855-tube-Cutarget-18kV-383uA-120s |  | R04+0.2 | R04=1.3190 |
| 20230715-1858-tube-Cutarget-18kV-383uA-120s |  | R04+0.2 | R04=1.5190 |
| 20230715-1900-tube-Cutarget-18kV-383uA-120s |  | R04+0.2 | R04=1.7190 |
|  |  | A04=0.9129 | R04=0.9130 |
| 20230715-1905-tube-Cutarget-18kV-383uA-120s |  |  |  |
| 20230715-1909-tube-Cutarget-18kV-383uA-120s |  | R01-200 | R01=-68 |
|  |  | R01+200 | R01=132 |