| 文件名（.sif） | CXC转台 | 姿态和位置调整内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 管道口 | 192.168.1.196 R01=249.691 R02=238.698 升降台-84.825 | 192.168.1.160 R01=102 R02=35 R03=-0.1393 R04=0.9130 | 测试起始位置 找到的中心位置 |
| 20230716-0938-Sitarget-8kV-182uA-120s |  |  |  |
| 20230716-0942-Sitarget-8kV-182uA-120s |  | R04-1.2 | R04=-0.2870 |
| 20230716-0946-Sitarget-8kV-182uA-120s |  | R04+0.3 | R04=0.0130 |
| 20230716-0949-Sitarget-8kV-182uA-120s |  | R04+0.15 | R04=0.1630 |
| 20230716-0951-Sitarget-8kV-182uA-120s |  | R04+0.15 | R04=0.3130 |
| 20230716-0954-Sitarget-8kV-182uA-120s |  | R04+0.15 | R04=0.4630 |
| 20230716-0956-Sitarget-8kV-182uA-120s |  | R04+0.05 | R04=0.5130 |
| 20230716-0959-Sitarget-8kV-182uA-120s |  | R04+0.05 | R04=0.5630 |
| 20230716-1001-Sitarget-8kV-182uA-120s |  | R04+0.05 | R04=0.6130 |
| 20230716-1004-Sitarget-8kV-182uA-120s |  | R04+0.05 | R04=0.6630 |
| 20230716-1007-Sitarget-8kV-182uA-120s |  | R04+0.05 | R04=0.7130 |
| 20230716-1010-Sitarget-8kV-182uA-120s |  | R04+0.05 | R04=0.7630 |
| 20230716-1012-Sitarget-8kV-182uA-120s |  | R04+0.05 | R04=0.8130 |
| 20230716-1014-Sitarget-8kV-182uA-120s |  | R04+0.05 | R04=0.8630 |
| 20230716-1017-Sitarget-8kV-182uA-120s |  | R04+0.05 | R04=0.9130 |
| 20230716-1019-Sitarget-8kV-182uA-120s |  | R04+0.05 | R04=0.9630 |
| 20230716-1022-Sitarget-8kV-182uA-120s |  | R04+0.05 | R04=1.0130 |
| 20230716-1024-Sitarget-8kV-182uA-120s |  | R04+0.05 | R04=1.0630 |
| 20230716-1027-Sitarget-8kV-182uA-120s |  | R04+0.05 | R04=1.1130 |
| 20230716-1029-Sitarget-8kV-182uA-120s |  | R04+0.05 | R04=1.1630 |
| 20230716-1032-Sitarget-8kV-182uA-120s |  | R04+0.05 | R04=1.2130 |
| 20230716-1034-Sitarget-8kV-182uA-120s |  | R04+0.05 | R04=1.2630 |
| 20230716-1037-Sitarget-8kV-182uA-120s |  | R04+0.05 | R04=1.3130 |
| 20230716-1039-Sitarget-8kV-182uA-120s |  | R04+0.05 | R04=1.3630 |
| 20230716-1042-Sitarget-8kV-182uA-120s |  | R04+0.15 | R04=1.5130 |
| 20230716-1044-Sitarget-8kV-182uA-120s |  | R04+0.15 | R04=1.6630 |
| 20230716-1046-Sitarget-8kV-182uA-120s |  | R04+0.15 | R04=1.8130 |
| 20230716-1049-Sitarget-8kV-182uA-120s |  | R04+0.3 | R04=2.1130 |
| 20230716-1101-Sitarget-8kV-182uA-120s |  | A04=0.9130 | R04=0.9130 R01=102 |
| 20230716-1105-Sitarget-8kV-182uA-120s |  | R01-200 | R01=-98 |
| 20230716-1107-Sitarget-8kV-182uA-120s |  |  | R01=-98 |
|  |  | R01+200 | R01=102 |
| 20230716-Cu-900mm测试 |  | ip196 R01=249.691 R02=238.698 R03=-0.2930 R04=-0.3496 |  |
| 20230716-1319-Cutarget-18kV-383uA-120s | 196R02测试 | 196R01+600 | 196R01=849.691 |
| 20230716-1323-Cutarget-18kV-383uA-120s |  | 196R03-4 196R03+4 196R02-4 | 196R02=234.698 |
| 20230716-1326-Cutarget-18kV-383uA-120s |  | 196R02+2 | 196R02=236.698 |
| 20230716-1328-Cutarget-18kV-383uA-120s |  | 196R02+2 | 196R02=238.698 |
| 20230716-1331-Cutarget-18kV-383uA-120s |  | 196R02+2 | 196R02=240.698 |
| 20230716-1334-Cutarget-18kV-383uA-120s |  | 196R02+2 | 196R02=242.698 |
| 20230716-1338-Cutarget-18kV-383uA-120s |  | 196R02+2 | 196R02=244.698 |
|  |  | 196A02=240.651 | 196R02=240.651 |
|  | 127升降轴测试 |  |  |
| 20230716-1355-Cutarget-18kV-383uA-120s |  |  | ip127=-84.825 |
| 20230716-1400-Cutarget-18kV-383uA-120s |  | ip127+4 | ip127=-80.825 |
| 20230716-1403-Cutarget-18kV-383uA-120s |  | ip127-2 | ip127=-82.825 |
| 20230716-1405-Cutarget-18kV-383uA-120s |  | ip127-2 | ip127=-84.825 |
| 20230716-1408-Cutarget-18kV-383uA-120s |  | ip127-2 | ip127=-86.825 |
| 20230716-1411-Cutarget-18kV-383uA-120s |  | ip127-2 | ip127=-88.825 |
|  |  | Ip127=-84.382 | Ip127=-84.382 |
|  |  | 192.168.1.196 R01=249.691 R02=240.651 升降台-84.382 |  |
| 扫轴 |  | 192.168.1.160 |  |
| 20230716-1426-Cutarget-18kV-383uA-120s |  |  | R03=-0.1393 |
| 20230716-1431-Cutarget-18kV-383uA-120s |  | R03-1.2 | R03=-1.3393 |
| 20230716-1435-Cutarget-18kV-383uA-120s |  | R03+0.3 | R03=-1.0393 |
| 20230716-1438-Cutarget-18kV-383uA-120s |  | R03+0.15 | R03=-0.8893 |
| 20230716-1440-Cutarget-18kV-383uA-120s |  | R03+0.15 | R03=-0.7393 |
| 20230716-1444-Cutarget-18kV-383uA-120s |  | R03+0.15 | R03=-0.5893 |
| 20230716-1447-Cutarget-18kV-383uA-120s |  | R03+0.05 | R03=-0.5393 |
| 20230716-1450-Cutarget-18kV-383uA-120s |  | R03+0.05 | R03=-0.4893 |
| 20230716-1452-Cutarget-18kV-383uA-120s |  | R03+0.05 | R03=-0.4393 |
| 20230716-1455-Cutarget-18kV-383uA-120s |  | R03+0.05 | R03=-0.3893 |
| 20230716-1457-Cutarget-18kV-383uA-120s |  | R03+0.05 | R03=-0.3393 |
| 20230716-1500-Cutarget-18kV-383uA-120s |  | R03+0.05 | R03=-0.2893 |
| 20230716-1502-Cutarget-18kV-383uA-120s |  | R03+0.05 | R03=-0.2393 |
| 20230716-1505-Cutarget-18kV-383uA-120s |  | R03+0.05 | R03=-0.1893 |
| 20230716-1508-Cutarget-18kV-383uA-120s |  | R03+0.05 | R03=-0.1393 |
| 20230716-1510-Cutarget-18kV-383uA-120s |  | R03+0.05 | R03=-0.0893 |
| 20230716-1512-Cutarget-18kV-383uA-120s |  | R03+0.05 | R03=-0.0393 |
| 20230716-1515-Cutarget-18kV-383uA-120s |  | R03+0.05 | R03=0.0108 |
| 20230716-1518-Cutarget-18kV-383uA-120s |  | R03+0.05 | R03=0.0608 |
| 20230716-1520-Cutarget-18kV-383uA-120s |  | R03+0.05 | R03=0.1108 |
| 20230716-1523-Cutarget-18kV-383uA-120s |  | R03+0.05 | R03=0.1608 |
| 20230716-1526-Cutarget-18kV-383uA-120s |  | R03+0.05 | R03=0.2108 |
| 20230716-1528-Cutarget-18kV-383uA-120s |  | R03+0.05 | R03=0.2608 |
| 20230716-1531-Cutarget-18kV-383uA-120s |  | R03+0.05 | R03=0.3108 |
| 20230716-1533-Cutarget-18kV-383uA-120s |  | R03+0.15 | R03=0.4608 |
| 20230716-1536-Cutarget-18kV-383uA-120s |  | R03+0.15 | R03=0.6108 |
| 20230716-1540-Cutarget-18kV-383uA-120s |  | R03+0.15 | R03=0.7608 |
| 20230716-1547-Cutarget-18kV-383uA-120s |  | R01+200 R03-0.9 | R01=102 R03=-0.1393 |
| 20230716-1550-Cutarget-18kV-383uA-120s |  | R03-1.2 | R03=-1.3393 |
| 20230716-1553-Cutarget-18kV-383uA-120s |  | R03+0.3 | R03=-1.0393 |
| 20230716-1555-Cutarget-18kV-383uA-120s |  | R03+0.15 | R03=-0.8893 |
| 20230716-1558-Cutarget-18kV-383uA-120s |  | R03+0.15 | R03=-0.7393 |
| 20230716-1601-Cutarget-18kV-383uA-120s |  | R03+0.15 | R03=-0.5893 |
| 20230716-1604-Cutarget-18kV-383uA-120s |  | R03+0.05 | R03=-0.5393 |
| 20230716-1606-Cutarget-18kV-383uA-120s |  | R03+0.05 | R03=-0.4893 |
| 20230716-1609-Cutarget-18kV-383uA-120s |  | R03+0.05 | R03=-0.4393 |
| 20230716-1612-Cutarget-18kV-383uA-120s |  | R03+0.05 | R03=-0.3893 |
| 20230716-1614-Cutarget-18kV-383uA-120s |  | R03+0.05 | R03=-0.3393 |
| 20230716-1617-Cutarget-18kV-383uA-120s |  | R03+0.05 | R03=-0.2893 |
| 20230716-1619-Cutarget-18kV-383uA-120s |  | R03+0.05 | R03=-0.2393 |
| 20230716-1622-Cutarget-18kV-383uA-120s |  | R03+0.05 | R03=-0.1893 |
| 20230716-1624-Cutarget-18kV-383uA-120s |  | R03+0.05 | R03=-0.1393 |
| 20230716-1627-Cutarget-18kV-383uA-120s |  | R03+0.05 | R03=-0.0893 |
| 20230716-1629-Cutarget-18kV-383uA-120s |  | R03+0.05 | R03=-0.0393 |
| 20230716-1632-Cutarget-18kV-383uA-120s |  | R03+0.05 | R03=0.0108 |
| 20230716-1635-Cutarget-18kV-383uA-120s |  | R03+0.05 | R03=0.0608 |
| 20230716-1637-Cutarget-18kV-383uA-120s |  | R03+0.05 | R03=0.1108 |
| 20230716-1640-Cutarget-18kV-383uA-120s |  | R03+0.05 | R03=0.1608 |
| 20230716-1642-Cutarget-18kV-383uA-120s |  | R03+0.05 | R03=0.2108 |
| 20230716-1645-Cutarget-18kV-383uA-120s |  | R03+0.05 | R03=0.2608 |
| 20230716-1647-Cutarget-18kV-383uA-120s |  | R03+0.05 | R03=0.3108 |
| 20230716-1650-Cutarget-18kV-383uA-120s |  | R03+0.15 | R03=0.4608 |
| 20230716-1653-Cutarget-18kV-383uA-120s |  | R03+0.15 | R03=0.6108 |
| 20230716-1655-Cutarget-18kV-383uA-120s |  | R03+0.15 | R03=0.7608 |
| 20230716-1658-Cutarget-18kV-383uA-120s |  | R03+0.3 | R03=1.0608 |
| 20230716-1708-Cutarget-18kV-383uA-120s |  | A03=-0.1313 | R03=-0.1313 |
| 20230716-1712-Cutarget-18kV-383uA-120s |  | R01-200 | R01=-98 |
| 20230716-1715-Cutarget-18kV-383uA-120s |  |  |  |
| 20230716-1718-Cutarget-18kV-383uA-120s |  | R01+200 | R01=102 |
| Yaw |  |  |  |
| 20230716-1729-Cutarget-18kV-383uA-120s |  | R04-1.2 | R04=-0.2870 |
| 20230716-1734-Cutarget-18kV-383uA-120s |  | R04+0.3 | R04=0.013 |
| 20230716-1737-Cutarget-18kV-383uA-120s |  | R04+0.15 | R04=0.1630 |
| 20230716-1739-Cutarget-18kV-383uA-120s |  | R04+0.15 | R04=0.3130 |
| 20230716-1741-Cutarget-18kV-383uA-120s |  | R04+0.15 | R04=0.4630 |
| 20230716-1744-Cutarget-18kV-383uA-120s |  | R04+0.05 | R04=0.5130 |
| 20230716-1746-Cutarget-18kV-383uA-120s |  | R04+0.05 | R04=0.5630 |
| 20230716-1749-Cutarget-18kV-383uA-120s |  | R04+0.05 | R04=0.6130 |
| 20230716-1751-Cutarget-18kV-383uA-120s |  | R04+0.05 | R04=0.6630 |
| 20230716-1754-Cutarget-18kV-383uA-120s |  | R04+0.05 | R04=0.7130 |
| 20230716-1756-Cutarget-18kV-383uA-120s |  | R04+0.05 | R04=0.7630 |
| 20230716-1759-Cutarget-18kV-383uA-120s |  | R04+0.05 | R04=0.8130 |
| 20230716-1801-Cutarget-18kV-383uA-120s |  | R04+0.05 | R04=0.8630 |
| 20230716-1804-Cutarget-18kV-383uA-120s |  | R04+0.05 | R04=0.9130 |
| 20230716-1806-Cutarget-18kV-383uA-120s |  | R04+0.05 | R04=0.9630 |
| 20230716-1809-Cutarget-18kV-383uA-120s |  | R04+0.05 | R04=1.013 |
| 20230716-1811-Cutarget-18kV-383uA-120s |  | R04+0.05 | R04=1.063 |
| 20230716-1814-Cutarget-18kV-383uA-120s |  | R04+0.05 | R04=1.113 |
| 20230716-1817-Cutarget-18kV-383uA-120s |  | R04+0.05 | R04=1.163 |
| 20230716-1819-Cutarget-18kV-383uA-120s |  | R04+0.05 | R04=1.213 |
| 20230716-1821-Cutarget-18kV-383uA-120s |  | R04+0.05 | R04=1.263 |
| 20230716-1823-Cutarget-18kV-383uA-120s |  | R04+0.05 | R04=1.313 |
| 20230716-1826-Cutarget-18kV-383uA-120s |  | R04+0.05 | R04=1.363 |
| 20230716-1828-Cutarget-18kV-383uA-120s |  | R04+0.15 | R04=1.513 |
| 20230716-1831-Cutarget-18kV-383uA-120s |  | R04+0.15 | R04=1.663 |
| 20230716-1833-Cutarget-18kV-383uA-120s |  | R04+0.15 | R04=1.813 |
| 20230716-1836-Cutarget-18kV-383uA-120s |  | R04+0.3 | R04=2.113 |
| 透过率 |  |  |  |
| 20230716-1839-Cutarget-18kV-383uA-120s |  | A04=0.9150 | R01=102有问题 |
| 20230716-1842-Cutarget-18kV-383uA-120s |  | R01-200 | R01=-98 |
| 20230716-1844-Cutarget-18kV-383uA-120s |  |  | R01=-98 |
| 20230716-1847-Cutarget-18kV-383uA-120s |  | R01+200 |  |