| 文件名（.sif） | CXC转台 | 姿态和位置调整内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 管道口 | 192.168.1.196 R01=849.691 R02=522.151 升降台-39.882 | 192.168.1.160 R01=102 R02=35 R03=-0.1393 R04=0.9150 | 测试起始位置 找到的中心位置 |
| 20230717-1124-Cutarget-8kV-182uA-120s |  |  |  |
| 20230717_1154_tube_Cu-Ni100-18kV-381uA-01--98 |  | R01-200 | R Yaw-0.9150 |
| 20230717-1410-tube-Cu-18kV-381uA-01-102 |  |  | 对准R04=0.9150 |
| 20230717-1415-tube-Cu-18kV-381uA-01-102 |  | R04+0.05 | R04=0.9650 |
| 20230717-1419-tube-Cu-18kV-381uA-01-102 |  | R04+0.05 | R04=1.0150 |
| 20230717-1424-tube-Cu-18kV-381uA-01-102 |  | R04+0.05 | R04=1.0650 |
| 20230717-1428-tube-Cu-18kV-381uA-01-102 |  | R04+0.05 | R04=1.1150 |
| 20230717-1435-tube-Cu-18kV-381uA-01-102 |  |  | R04=1.1150 |
| 20230717-1451-tube-Cu-18kV-381uA-01-102 |  | 192.168.1.196 R02+2 | R04=1.1150 |
| 20230717-1533-tube-Cu-18kV-381uA-01-102 |  | 192.168.1.196 R01-600 R02-2 | R04=1.1150 |
| 20230717-1546-tube-Cu-18kV-381uA-01-102 |  |  | R04=1.0650 |
| 20230717-1558-tube-Cu-18kV-381uA-01-102 |  |  | R04=1.0150 |
| 20230717-1611-tube-Cu-18kV-381uA-01-102 |  |  | R04=0.9650 |
| 20230717-1633-tube-Cu-18kV-381uA-01-102 |  |  | R04=0.9650 |