| 文件名（.sif） | 文件名（.sif） | 姿态和位置调整内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 管道口 | 准直器 | 192.168.1.160 R01=0 R02=0 PitchR03=-0.4825 YawR04=0.8085 | 准直器测试起始位置 |
| 20230823-1406-Cutarget-18kV-383uA-120s |  |  | PitchR03=-0.4825 YawR04=0.8085 |
| 20230823-1416-Cutarget-18kV-383uA-120s |  | R04-0.8 | YawR04=0.0085 |
| 20230823-1428-Cutarget-18kV-383uA-120s |  | R04+0.2 | YawR04=0.2085 |
| 20230823-1431-Cutarget-18kV-383uA-120s |  | R04+0.2 | YawR04=0.4085 |
| 20230823-1435-Cutarget-18kV-383uA-120s |  | R04+0.2 | YawR04=0.6085 |
| 20230823-1438-Cutarget-18kV-383uA-120s |  | R04+0.2 | YawR04=0.8085 |
| 20230823-1442-Cutarget-18kV-383uA-120s |  | R04+0.2 | YawR04=1.0085 |
| 20230823-1445-Cutarget-18kV-383uA-120s |  | R04+0.2 | YawR04=1.2085 |
| 20230823-1448-Cutarget-18kV-383uA-120s |  | R04+0.2 | YawR04=1.4085 |
| 20230823-1450-Cutarget-18kV-383uA-120s |  | R04+0.2 | YawR04=1.6085 |
| 第一次粗扫计算Yaw轴 |  | PitchR03=-0.4825 YawR04=0.5926 |  |
| 20230823-1531-Cutarget-18kV-383uA-120s |  | R03-0.8 | PitchR03=-0.4825 |
| 20230823-1534-Cutarget-18kV-383uA-120s |  | R03+0.2 | PitchR03=-1.2825 |
| 20230823-1537-Cutarget-18kV-383uA-120s |  | R03+0.2 | PitchR03=-1.0825 |
| 20230823-1540-Cutarget-18kV-383uA-120s |  | R03+0.2 | PitchR03=-0.8825 |
| 20230823-1542-Cutarget-18kV-383uA-120s |  | R03+0.2 | PitchR03=-0.6825 |
| 20230823-1545-Cutarget-18kV-383uA-120s |  | R03+0.2 | PitchR03=-0.4825 |
| 20230823-1548-Cutarget-18kV-383uA-120s |  | R03+0.2 | PitchR03=-0.2825 |
| 20230823-1551-Cutarget-18kV-383uA-120s |  | R03+0.2 | PitchR03=-0.0825 |
| 20230823-1554-Cutarget-18kV-383uA-120s |  | R03+0.2 | PitchR03=0.1175 |
| 20230823-1556-Cutarget-18kV-383uA-120s |  | R03+0.2 | PitchR03=0.3175 |
| 20230823-1559-Cutarget-18kV-383uA-120s |  | R03+0.2 | PitchR03=0.5175 |
| 第一次粗扫计算Pitch轴 |  | A03=-0.3451 |  |
| 20230823-1608-Cutarget-18kV-383uA-120s |  | R01=0 | PitchR03=-0.3451 YawR04=0.5926 |
| 扫描光阑孔位（水平） |  |  |  |
| 20230823-1620-Cutarget-18kV-383uA-120s |  | R01-6 | R01=-6 |
| 20230823-1623-Cutarget-18kV-383uA-120s |  | R01+2 | R01=-4 |
| 20230823-1626-Cutarget-18kV-383uA-120s |  | R01+2 | R01=-2 |
| 20230823-1629-Cutarget-18kV-383uA-120s |  | R01+2 | R01=0 |
| 20230823-1633-Cutarget-18kV-383uA-120s |  | R01+2 | R01=2 |
| 20230823-1637-Cutarget-18kV-383uA-120s |  | R01-3 | R01=-1 |
| 20230823-1640-Cutarget-18kV-383uA-120s |  | R01-2 | R01=-3 |
| 扫描光阑孔位（竖直） |  |  |  |
| 20230823-1643-Cutarget-18kV-383uA-120s |  | A01=-2.1271 |  |
| 20230823-1653-Cutarget-18kV-383uA-120s |  | R02-4 | A01=-2.1271 R02=-4 |
| 20230823-1656-Cutarget-18kV-383uA-120s |  | R02+2 | R02=-2 |
| 20230823-1702-Cutarget-18kV-383uA-120s |  | R02+2 | R02=0 |
| 20230823-1705-Cutarget-18kV-383uA-120s |  | R02+2 | R02=2 |
| 20230823-1709-Cutarget-18kV-383uA-120s |  | R02-1 | R02=1 |
| 20230823-1712-Cutarget-18kV-383uA-120s |  | R02-2 | R02=-1 |
| 20230823-1715-Cutarget-18kV-383uA-120s |  | R02-2 | R02=-3 |
| 20230823-1720-Cutarget-18kV-383uA-120s |  |  | A02=-0.42105 |
| 第二次粗扫轴 |  | PitchR03=-0.3451 YawR04=0.5926 |  |
| 20230823-1838-Cutarget-18kV-383uA-120s |  | R03-0.8 | R03=-1.1451 |
| 20230823-1841-Cutarget-18kV-383uA-120s |  | R03+0.2 | R03=-0.9451 |
| 20230823-1844-Cutarget-18kV-383uA-120s |  | R03+0.2 | R03=-0.7451 |
| 20230823-1846-Cutarget-18kV-383uA-120s |  | R03+0.2 | R03=-0.5451 |
| 20230823-1849-Cutarget-18kV-383uA-120s |  | R03+0.2 | R03=-0.3451 |
| 20230823-1851-Cutarget-18kV-383uA-120s |  | R03+0.2 | R03=-0.1451 |
| 20230823-1854-Cutarget-18kV-383uA-120s |  | R03+0.2 | R03=0.0549 |
| 20230823-1857-Cutarget-18kV-383uA-120s |  | R03+0.2 | R03=0.2549 |
| 20230823-1900-Cutarget-18kV-383uA-120s |  | R03+0.2 | R03=0.4549 |
| 20230823-1906-Cutarget-18kV-383uA-120s |  | A03=-0.3425 | A03=-0.3425 YawR04=0.5926 |
| 粗扫俯仰轴 |  | Pitch03=-0.3425 YawR04=0.5926 |  |
| 20230823-1909-Cutarget-18kV-383uA-120s |  | R04-0.8 | R04=-0.2075 |
| 20230823-1912-Cutarget-18kV-383uA-120s |  | R04+0.2 | R04=-0.0075 |
| 20230823-1915-Cutarget-18kV-383uA-120s |  | R04+0.2 | R04=0.1925 |
| 20230823-1917-Cutarget-18kV-383uA-120s |  | R04+0.2 | R04=0.3925 |
| 20230823-1920-Cutarget-18kV-383uA-120s |  | R04+0.2 | R04=0.5925 |
| 20230823-1923-Cutarget-18kV-383uA-120s |  | R04+0.2 | R04=0.7925 |
| 20230823-1926-Cutarget-18kV-383uA-120s |  | R04+0.2 | R04=0.9925 |
| 20230823-1929-Cutarget-18kV-383uA-120s |  | R04+0.2 | R04=1.1925 |
| 20230823-1931-Cutarget-18kV-383uA-120s |  | R04+0.2 | R04=1.3925 |
| 20230823-1934-Cutarget-18kV-383uA-120s |  | A04=0.5855 |  |
| Yaw轴精测 |  | Pitch03=-0.3425 YawR04=0.5855 |  |
| 20230823-1938-Cutarget-18kV-383uA-120s |  | R04-2.1 | R04=-1.5145 |
| 20230823-1941-Cutarget-18kV-383uA-120s |  | R04+0.3 | R04=-1.2145 |
| 20230823-1943-Cutarget-18kV-383uA-120s |  | R04+0.3 | R04=-0.9145 |
| 20230823-1946-Cutarget-18kV-383uA-120s |  | R04+0.3 | R04=-0.6145 |
| 20230823-1949-Cutarget-18kV-383uA-120s |  | R04+0.3 | R04=-0.3145 |
| 20230823-1951-Cutarget-18kV-383uA-120s |  | R04+0.15 | R04=-0.1645 |
| 20230823-1954-Cutarget-18kV-383uA-120s |  | R04+0.15 | R04=-0.0145 |
| 20230823-1956-Cutarget-18kV-383uA-120s |  | R04+0.15 | R04=0.1355 |
| 20230823-1959-Cutarget-18kV-383uA-120s |  | R04+0.15 | R04=0.2855 |
| 20230823-2003-Cutarget-18kV-383uA-120s |  | R04-0.1 | R04=0.1855 |
| 20230823-2005-Cutarget-18kV-383uA-120s |  | R04+0.05 | R04=0.2355 |
| 20230823-2008-Cutarget-18kV-383uA-120s |  | R04+0.1 | R04=0.3355 |
| 20230823-2010-Cutarget-18kV-383uA-120s |  | R04+0.05 | R04=0.3855 |
| 20230823-2013-Cutarget-18kV-383uA-120s |  | R04+0.05 | R04=0.4355 |
| 20230823-2015-Cutarget-18kV-383uA-120s |  | R04+0.05 | R04=0.4855 |
| 20230823-2018-Cutarget-18kV-383uA-120s |  | R04+0.05 | R04=0.5355 |
| 20230823-2020-Cutarget-18kV-383uA-120s |  | R04+0.05 | R04=0.5855 |
| 20230823-2023-Cutarget-18kV-383uA-120s |  | R04+0.05 | R04=0.6355 |
| 20230823-2025-Cutarget-18kV-383uA-120s |  | R04+0.05 | R04=0.6855 |
| 20230823-2028-Cutarget-18kV-383uA-120s |  | R04+0.05 | R04=0.7355 |
| 20230823-2030-Cutarget-18kV-383uA-120s |  | R04+0.05 | R04=0.7855 |
| 20230823-2032-Cutarget-18kV-383uA-120s |  | R04+0.05 | R04=0.8355 |
| 20230823-2035-Cutarget-18kV-383uA-120s |  | R04+0.05 | R04=0.8855 |
| 20230823-2037-Cutarget-18kV-383uA-120s |  | R04+0.05 | R04=0.9355 |
| 20230823-2040-Cutarget-18kV-383uA-120s |  | R04+0.05 | R04=0.9855 |
| 20230823-2042-Cutarget-18kV-383uA-120s |  | R04+0.05 | R04=1.0355 |
| 20230823-2045-Cutarget-18kV-383uA-120s |  | R04+0.15 | R04=1.1855 |
| 20230823-2047-Cutarget-18kV-383uA-120s |  | R04+0.15 | R04=1.3355 |
| 20230823-2050-Cutarget-18kV-383uA-120s |  | R04+0.15 | R04=1.4855 |
| 20230823-2052-Cutarget-18kV-383uA-120s |  | R04+0.3 | R04=1.7855 |
| 20230823-2055-Cutarget-18kV-383uA-120s |  | R04+0.3 | R04=2.0855 |
| 20230823-2058-Cutarget-18kV-383uA-120s |  | R04+0.3 | R04=2.3855 |
| 20230823-2100-Cutarget-18kV-383uA-120s |  | R04+0.3 | R04=2.6855 |
| 透过率 |  | A04=0.5845 |  |
| 20230823-2104-Cutarget-18kV-383uA-120s |  | Pitch03=-0.3425 YawR04=0.5845 |  |
| 20230823-2107-Cutarget-18kV-383uA-120s |  | R01-150 | R01=-152.1270 |
| 20230823-2110-Cutarget-18kV-383uA-120s |  |  | R01=-152.1270 |
| 20230823-2112-Cutarget-18kV-383uA-120s |  | R01+150 | R01=-2.1270 |
| 20230823-2115-Cutarget-18kV-383uA-120s |  |  | R01=-2.1270 |