| 文件名（.sif） | 文件名（.sif） | 姿态和位置调整内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 管道口 | 192.168.1.196 R01=683.320 R02=300.125 R03=-0.2930 R04=-186.2908 | 192.168.1.160 R01=147.8730 R02=-0.42105 PitchR03=-0.3425 YawR04=0.5845 | 准直器测试起始位置 |
|  |  | 192.168.1.196 |  |
| 20230824-1314-Cutarget-18kV-383uA-120s |  |  | R02=300.125 |
| 20230824-1320-Cutarget-18kV-383uA-120s |  | R02-4 | R02=296.125 |
| 20230824-1324-Cutarget-18kV-383uA-120s |  | R02-3 | R02=293.125 |
| 20230824-1327-Cutarget-18kV-383uA-120s |  | R02+1 | R02=294.125 |
| 20230824-1329-Cutarget-18kV-383uA-120s |  | R02+1 | R02=295.125 |
| 20230824-1332-Cutarget-18kV-383uA-120s |  | R02+1 | R02=296.125 |
| 20230824-1335-Cutarget-18kV-383uA-120s |  | R02+1 | R02=297.125 |
| 20230824-1338-Cutarget-18kV-383uA-120s |  | R02+1 | R02=298.125 |
| 20230824-1340-Cutarget-18kV-383uA-120s |  | R02+1 | R02=299.125 |
| 20230824-1343-Cutarget-18kV-383uA-120s |  | R02+1 | R02=300.125 |
|  |  | A02=296.694 | R02=296.694 |
| 20230824-1351-Cutarget-18kV-383uA-120s |  | 108ip+3 | 108ip=3 |
| 20230824-1354-Cutarget-18kV-383uA-120s |  | 108ip-1 | 108ip=2 |
| 20230824-1356-Cutarget-18kV-383uA-120s |  | 108ip-1 | 108ip=1 |
| 20230824-1359-Cutarget-18kV-383uA-120s |  | 108ip-1 | 108ip=0 |
| 20230824-1402-Cutarget-18kV-383uA-120s |  | 108ip-1 | 108ip=-1 |
| 20230824-1405-Cutarget-18kV-383uA-120s |  | 108ip-1 | 108ip=-2 |
| 20230824-1407-Cutarget-18kV-383uA-120s |  | 108ip-1 | 108ip=-3 |
| 20230824-1410-Cutarget-18kV-383uA-120s |  | 108ip-1 | 108ip=-4 |
| 20230824-1416-Cutarget-18kV-383uA-120s |  | 108ip=-0.510778 | 108ip=-0.510778 |
| 第二次对准光阑（水平方向） |  |  | R02=296.694 108ip=-0.510778 |
| 20230824-1427-Cutarget-18kV-383uA-120s |  | R02-3 | R02=293.694 |
| 20230824-1431-Cutarget-18kV-383uA-120s |  | R02+1.5 | R02=295.194 |
| 20230824-1433-Cutarget-18kV-383uA-120s |  | R02+1.5 | R02=296.694 |
| 20230824-1436-Cutarget-18kV-383uA-120s |  | R02+1.5 | R02=298.194 |
| 20230824-1438-Cutarget-18kV-383uA-120s |  | R02+1.5 | R02=299.694 |
| 20230824-1443-Cutarget-18kV-383uA-120s |  | A02=296.661 | R02=296.661 |
|  |  | A02=296.694 | R02=296.694 |
|  |  | 108ip=-0.511 | 108ip=-0.511 |
| 20230824-1451-Cutarget-18kV-383uA-120s |  | 108ip+3 | 108ip=2.489 |
| 20230824-1454-Cutarget-18kV-383uA-120s |  | 108ip-1.5 | 108ip=0.989 |
| 20230824-1457-Cutarget-18kV-383uA-120s |  | 108ip-1.5 | 108ip=-0.511 |
| 20230824-1504-Cutarget-18kV-383uA-120s |  | 108ip-1.5 | 108ip=-2.011 |
| 20230824-1507-Cutarget-18kV-383uA-120s |  | 108ip-1.5 | 108ip=-3.511 |
|  |  | 108ip=-0.525 | 108ip=-0.525 |
|  |  |  | R02=296.694 108ip=-0.525 |
| 开始扫轴 （准直器没挪回来。。。平场） |  | 192.168.1.160 R01=147.8730 R02=-0.42105 PitchR03=-0.3425 YawR04=0.5845 |  |
| 20230824-1521-Cutarget-18kV-383uA-120s |  | R03-0.8 | R03=-1.1425 |
| 20230824-1524-Cutarget-18kV-383uA-120s |  | R03+0.2 | R03=-0.9425 |
| 20230824-1527-Cutarget-18kV-383uA-120s |  | R03+0.2 | R03=-0.7425 |
| 20230824-1529-Cutarget-18kV-383uA-120s |  | R03+0.2 | R03=-0.5425 |
| 20230824-1532-Cutarget-18kV-383uA-120s |  | R03+0.2 | R03=-0.3425 |
| 20230824-1534-Cutarget-18kV-383uA-120s |  | R03+0.2 | R03=-0.1425 |
| 20230824-1537-Cutarget-18kV-383uA-120s |  | R03+0.2 | R03=0.0575 |
| 开始扫轴pitch |  | 192.168.1.160 R01=147.8730 R02=-0.42105 PitchR03=-0.3425 YawR04=0.5845 |  |
| 20230824-1542-Cutarget-18kV-383uA-120s |  | R01-150 R03-1.2 | R01=-2.1270 R03=-1.1425 |
| 20230824-1545-Cutarget-18kV-383uA-120s |  | R03+0.2 | R03=-0.9425 |
| 20230824-1547-Cutarget-18kV-383uA-120s |  | R03+0.2 | R03=-0.7425 |
| 20230824-1550-Cutarget-18kV-383uA-120s |  | R03+0.2 | R03=-0.5425 |
| 20230824-1553-Cutarget-18kV-383uA-120s |  | R03+0.2 | R03=-0.3425 |
| 20230824-1555-Cutarget-18kV-383uA-120s |  | R03+0.2 | R03=-0.1425 |
| 20230824-1557-Cutarget-18kV-383uA-120s |  | R03+0.2 | R03=0.0575 |
| 20230824-1600-Cutarget-18kV-383uA-120s |  | R03+0.2 | R03=0.2575 |
| 20230824-1602-Cutarget-18kV-383uA-120s |  | R03+0.2 | R03=0.4575 |
| 20230824-1608-Cutarget-18kV-383uA-120s |  | A03=-0.3499 | A03=-0.3499 YawR04=0.5845 |
| 扫描Yaw轴 |  |  |  |
| 20230824-1613-Cutarget-18kV-383uA-120s |  | R04-0.8 | A03=-0.3499 YawR04=-0.2155 |
| 20230824-1616-Cutarget-18kV-383uA-120s |  | R04+0.2 | YawR04=-0.0155 |
| 20230824-1618-Cutarget-18kV-383uA-120s |  | R04+0.2 | YawR04=0.1845 |
| 20230824-1620-Cutarget-18kV-383uA-120s |  | R04+0.2 | YawR04=0.3845 |
| 20230824-1623-Cutarget-18kV-383uA-120s |  | R04+0.2 | YawR04=0.5845 |
| 20230824-1626-Cutarget-18kV-383uA-120s |  | R04+0.2 | YawR04=0.7845 |
| 20230824-1628-Cutarget-18kV-383uA-120s |  | R04+0.2 | YawR04=0.9845 |
| 20230824-1631-Cutarget-18kV-383uA-120s |  | R04+0.2 | YawR04=1.1845 |
| 20230824-1634-Cutarget-18kV-383uA-120s |  | R04+0.2 | YawR04=1.3845 |
| 20230824-1636-Cutarget-18kV-383uA-120s |  | A04=0.5795 | A03=-0.3499 YawR04=0.5795 |
| Yaw轴精测 |  |  |  |
| 20230824-1641-Cutarget-18kV-383uA-120s |  | R04-2.1 | A03=-0.3499 YawR04=-1.5205 |
| 20230824-1643-Cutarget-18kV-383uA-120s |  | R04+0.3 | YawR04=-1.2205 |
| 20230824-1646-Cutarget-18kV-383uA-120s |  | R04+0.3 | YawR04=-0.9205 |
| 20230824-1648-Cutarget-18kV-383uA-120s |  | R04+0.3 | YawR04=-0.6205 |
| 20230824-1650-Cutarget-18kV-383uA-120s |  | R04+0.3 | YawR04=-0.3205 |
| 20230824-1653-Cutarget-18kV-383uA-120s |  | R04+0.15 | YawR04=-0.1705 |
| 20230824-1655-Cutarget-18kV-383uA-120s |  | R04+0.15 | YawR04=-0.0205 |
| 20230824-1658-Cutarget-18kV-383uA-120s |  | R04+0.15 | YawR04=0.1295 |
| 20230824-1700-Cutarget-18kV-383uA-120s |  | R04+0.05 | YawR04=0.1795 |
| 20230824-1703-Cutarget-18kV-383uA-120s |  | R04+0.05 | YawR04=0.2295 |
| 20230824-1707-Cutarget-18kV-383uA-120s |  | R04+0.05 | YawR04=0.2795 |
| 20230824-1710-Cutarget-18kV-383uA-120s |  | R04+0.05 | YawR04=0.3295 |
| 20230824-1712-Cutarget-18kV-383uA-120s |  | R04+0.05 | YawR04=0.3795 |
| 20230824-1715-Cutarget-18kV-383uA-120s |  | R04+0.05 | YawR04=0.4295 |
| 20230824-1717-Cutarget-18kV-383uA-120s |  | R04+0.05 | YawR04=0.4795 |
| 20230824-1720-Cutarget-18kV-383uA-120s |  | R04+0.05 | YawR04=0.5295 |
| 20230824-1722-Cutarget-18kV-383uA-120s |  | R04+0.05 | YawR04=0.5795 |
| 20230824-1724-Cutarget-18kV-383uA-120s |  | R04+0.05 | YawR04=0.6295 |
| 20230824-1727-Cutarget-18kV-383uA-120s |  | R04+0.05 | YawR04=0.6795 |
| 20230824-1730-Cutarget-18kV-383uA-120s |  | R04+0.05 | YawR04=0.7295 |
| 20230824-1732-Cutarget-18kV-383uA-120s |  | R04+0.05 | YawR04=0.7795 |
| 20230824-1734-Cutarget-18kV-383uA-120s |  | R04+0.05 | YawR04=0.8295 |
| 20230824-1737-Cutarget-18kV-383uA-120s |  | R04+0.05 | YawR04=0.8795 |
| 20230824-1739-Cutarget-18kV-383uA-120s |  | R04+0.05 | YawR04=0.9295 |
| 20230824-1742-Cutarget-18kV-383uA-120s |  | R04+0.05 | YawR04=0.9795 |
| 20230824-1744-Cutarget-18kV-383uA-120s |  | R04+0.05 | YawR04=1.0295 |
| 20230824-1747-Cutarget-18kV-383uA-120s |  | R04+0.15 | YawR04=1.1795 |
| 20230824-1749-Cutarget-18kV-383uA-120s |  | R04+0.15 | YawR04=1.3295 |
| 20230824-1752-Cutarget-18kV-383uA-120s |  | R04+0.15 | YawR04=1.4795 |
| 20230824-1754-Cutarget-18kV-383uA-120s |  | R04+0.3 | YawR04=1.7795 |
| 20230824-1757-Cutarget-18kV-383uA-120s |  | R04+0.3 | YawR04=2.0795 |
| 20230824-1759-Cutarget-18kV-383uA-120s |  | R04+0.3 | YawR04=2.3795 |
| 20230824-1801-Cutarget-18kV-383uA-120s |  | R04+0.3 | YawR04=2.6795 |
| 20230824-1805-Cutarget-18kV-383uA-120s |  | R04-2 | YawR04=0.6795 |
| 20230824-1807-Cutarget-18kV-383uA-120s |  | R04-0.15 | YawR04=0.5295 |
| 20230824-1811-Cutarget-18kV-383uA-120s |  | R04-0.05 | YawR04=0.4795 |
| 透过率 |  |  |  |
| 20230824-1817-Cutarget-18kV-383uA-120s |  | R04+0.1 | YawR04=0.5795 |
| 20230824-1819-Cutarget-18kV-383uA-120s |  | R01+150 | R01=147.8730 |
| 20230824-1822-Cutarget-18kV-383uA-120s |  |  | R01=147.8730 |
| 20230824-1825-Cutarget-18kV-383uA-120s |  | R01-150 | R01=-2.1270 R04=0.5795 |
| Si靶光源稳定性 |  |  |  |
| 20230824-1927-Si-8kV-182uA-120s |  |  | R01=-2.1270 R03=-0.3499 R04=0.5795 |
| 20230824-1930-Si-8kV-182uA-120s |  | R04-2.1 | R04=-1.5205 |
| 20230824-1933-Si-8kV-182uA-120s |  | R04+0.3 | R04=-1.2205 |
| 20230824-1936-Si-8kV-182uA-120s |  | R04+0.3 | R04=-0.9205 |
| 20230824-1939-Si-8kV-182uA-120s |  | R04+0.3 | R04=-0.6205 |
| 20230824-1941-Si-8kV-182uA-120s |  | R04+0.3 | R04=-0.3205 |
| 20230824-1944-Si-8kV-182uA-120s |  | R04+0.15 | R04=-0.1705 |
| 20230824-1947-Si-8kV-182uA-120s |  | R04+0.15 | R04=-0.0205 |
| 20230824-1950-Si-8kV-182uA-120s |  | R04+0.15 | R04=0.1295 |
| 20230824-1953-Si-8kV-182uA-120s |  | R04+0.05 | R04=0.1795 |
| 20230824-1955-Si-8kV-182uA-120s |  | R04+0.05 | R04=0.2295 |
| 20230824-1958-Si-8kV-182uA-120s |  | R04+0.05 | R04=0.2795 |
| 20230824-2000-Si-8kV-182uA-120s |  | R04+0.05 | R04=0.3295 |
| 20230824-2003-Si-8kV-182uA-120s |  | R04+0.05 | R04=0.3795 |
| 20230824-2005-Si-8kV-182uA-120s |  | R04+0.05 | R04=0.4295 |
| 20230824-2007-Si-8kV-182uA-120s |  | R04+0.05 | R04=0.4795 |
| 20230824-2010-Si-8kV-182uA-120s |  | R04+0.05 | R04=0.5295 |
| 20230824-2012-Si-8kV-182uA-120s |  | R04+0.05 | R04=0.5795 |
| 20230824-2015-Si-8kV-182uA-120s |  | R04+0.05 | R04=0.6295 |
| 20230824-2017-Si-8kV-182uA-120s |  | R04+0.05 | R04=0.6795 |
| 20230824-2020-Si-8kV-182uA-120s |  | R04+0.05 | R04=0.7295 |
| 20230824-2022-Si-8kV-182uA-120s |  | R04+0.05 | R04=0.7795 |
| 20230824-2025-Si-8kV-182uA-120s |  | R04+0.05 | R04=0.8295 |
| 20230824-2027-Si-8kV-182uA-120s |  | R04+0.05 | R04=0.8795 |
| 20230824-2030-Si-8kV-182uA-120s |  | R04+0.05 | R04=0.9295 |
| 20230824-2032-Si-8kV-182uA-120s |  | R04+0.05 | R04=0.9795 |
| 20230824-2035-Si-8kV-182uA-120s |  | R04+0.05 | R04=1.0295 |
| 20230824-2037-Si-8kV-182uA-120s |  | R04+0.15 | R04=1.1795 |
| 20230824-2040-Si-8kV-182uA-120s |  | R04+0.15 | R04=1.3295 |
| 20230824-2043-Si-8kV-182uA-120s |  | R04+0.15 | R04=1.4795 |
| 20230824-2045-Si-8kV-182uA-120s |  | R04+0.3 | R04=1.7795 |
| 20230824-2048-Si-8kV-182uA-120s |  | R04+0.3 | R04=2.0795 |
| 20230824-2050-Si-8kV-182uA-120s |  | R04+0.3 | R04=2.3795 |
| 20230824-2052-Si-8kV-182uA-120s |  | R04+0.3 | R04=2.6795 |
| 20230824-2101-Si-8kV-182uA-120s |  | R04-1.4 | R04=1.2795 |
| 20230824-2104-Si-8kV-182uA-120s |  | R04-0.05 | R04=1.2295 |
| 20230824-2106-Si-8kV-182uA-120s |  | R04-0.1 | R04=1.1295 |
| 20230824-2109-Si-8kV-182uA-120s |  | R04-0.05 | R04=1.0795 |
| 20230824-2114-Si-8kV-182uA-120s |  | R04-1 | R04=0.0795 |
| 20230824-2117-Si-8kV-182uA-120s |  | R04-0.05 | R04=0.0295 |
| 20230824-2120-Si-8kV-182uA-120s |  | R04-0.1 | R04=-0.0705 |
| 20230824-2122-Si-8kV-182uA-120s |  | R04-0.05 | R04=-0.1205 |
| 透射率 |  |  |  |