| 文件名（.sif） | 文件名（.sif） | 姿态和位置调整内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 管道口 | 192.168.1.196 R01=683.320 R02=300.125 R03=-0.2930 R04=-186.2908 | 192.168.1.160 R01=-2.1270 R02=-0.42105 PitchR03=-0.3499 YawR04=0.5795 | 准直器测试起始位置 |
| 20230825-1015-Agtarget-45kV-81uA-1800s |  |  | R04=0.5795 |
| 20230825-1117-Agtarget-45kV-181uA-1800s | 0 |  | R04=0.5795 |
| 20230825-1152-Agtarget-45kV-181uA-1800s | +0.025 | R04+0.025 | R04=0.6045 |
| 20230825-1228-Agtarget-45kV-181uA-1800s | +0.05 | R04+0.025 | R04=0.6295 |
| 20230825-1300-Agtarget-45kV-181uA-1800s | +0.1 | R04+0.05 | R04=0.6795 |
| 20230825-1331-Agtarget-45kV-181uA-1800s | +0.15 | R04+0.05 | R04=0.7295 |
| 20230825-1411-Agtarget-45kV-181uA-1800s | +0.3 | R04+0.15 | R04=0.8795 |
| 20230825-1444-Agtarget-45kV-181uA-1800s | +0.6 | R04+0.3 | R04=1.1795 |
| 20230825-1515-Agtarget-45kV-181uA-1800s | +0.9 | R04+0.3 | R04=1.4795 |
| 20230825-1546-Agtarget-45kV-181uA-1800s | +1.2 | R04+0.3 | R04=1.7795 |
| 20230825-1619-Agtarget-45kV-181uA-1800s | +0.075 | R04+0.05 | R04=0.6545 |
| 20230825-1651-Agtarget-45kV-181uA-1800s | 0平场 | R01+150 R04-0.075 | R01=147.8730 R04=0.5795 |
| 20230825-1723-Agtarget-45kV-181uA-1800s | -0.025 | R01-150 R04-0.025 | R04=0.5545 |
| 20230825-1755-Agtarget-45kV-181uA-1800s | -0.05 | R04-0.025 | R04=0.5295 |
| 20230825-1829-Agtarget-45kV-181uA-1800s | -0.075 | R04-0.025 | R04=0.5045 |
| 20230825-1859-Agtarget-45kV-181uA-1800s | -0.1 | R04-0.025 | R04=0.4795 |
| 20230825-1930-Agtarget-45kV-181uA-1800s | -0.15 | R04-0.05 | R04=0.4295 |
| 20230825-2004-Agtarget-45kV-181uA-1800s | -0.3 | R04-0.15 | R04=0.2795 |
| 20230825-2035-Agtarget-45kV-181uA-1800s | -0.6 | R04-0.3 | R04=-0.0205 |
| 20230825-2106-Agtarget-45kV-181uA-1800s | -0.9 | R04-0.3 | R04=-0.3205 |
| 20230825-2137-Agtarget-45kV-181uA-1800s | -1.2 | R04-0.3 | R04=-0.6205 |