| 文件名（.sif） | 文件名（.sif） | 姿态和位置调整内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 管道口 | 192.168.1.196 R01=683.320 R02=300.125 R03=-0.2930 R04=-186.2908 | 192.168.1.160 R01=-2.1270 R02=-0.42105 PitchR03=-0.3499 YawR04=0.5795 | 准直器测试起始位置 |
| Stability |  | R01=147 |  |
| Pitch扫轴 |  |  |  |
| 20230826-1324-Cutarget-18kV-381uA-120s |  |  | R03=-0.3499 R04=0.5795 |
| 20230826-1327-Cutarget-18kV-381uA-120s |  | R03-0.8 | R03=-1.1499 |
| 20230826-1330-Cutarget-18kV-381uA-120s |  | R03+0.2 | R03=-0.9499 |
| 20230826-1333-Cutarget-18kV-381uA-120s |  | R03+0.2 | R03=-0.7499 |
| 20230826-1335-Cutarget-18kV-381uA-120s |  | R03+0.2 | R03=-0.5499 |
| 20230826-1338-Cutarget-18kV-381uA-120s |  | R03+0.2 | R03=-0.3499 |
| 20230826-1341-Cutarget-18kV-381uA-120s |  | R03+0.2 | R03=-0.1499 |
| 20230826-1343-Cutarget-18kV-381uA-120s |  | R03+0.2 | R03=0.0501 |
| 20230826-1346-Cutarget-18kV-381uA-120s |  | R03+0.2 | R03=0.2501 |
| 20230826-1348-Cutarget-18kV-381uA-120s |  | R03+0.2 | R03=0.4501 |
| 20230826-1352-Cutarget-18kV-381uA-120s |  | A03=-0.2878 |  |
| 第二次扫轴pitch |  |  |  |
| 20230826-1356-Cutarget-18kV-381uA-120s |  | R03-0.8 | R03=-1.0878 |
| 20230826-1359-Cutarget-18kV-381uA-120s |  | R03+0.2 | R03=-0.8878 |
| 20230826-1401-Cutarget-18kV-381uA-120s |  | R03+0.2 | R03=-0.6878 |
| 20230826-1404-Cutarget-18kV-381uA-120s |  | R03+0.2 | R03=-0.4878 |
| 20230826-1406-Cutarget-18kV-381uA-120s |  | R03+0.2 | R03=-0.2878 |
| 20230826-1409-Cutarget-18kV-381uA-120s |  | R03+0.2 | R03=-0.0878 |
| 20230826-1411-Cutarget-18kV-381uA-120s |  | R03+0.2 | R03=00.1123 |
| 20230826-1416-Cutarget-18kV-381uA-120s |  | R03+0.2 | R03=00.3123 |
| 20230826-1419-Cutarget-18kV-381uA-120s |  | R03+0.2 | R03=00.5123 |
| 20230826-1434-Cutarget-18kV-381uA-120s |  | R03-0.8 | R03=-0.2878 |
| 扫轴yaw |  | R04=0.5795 |  |
| 20230826-1441-Cutarget-18kV-381uA-120s |  | R04-0.8 | R03=-0.2878 R04=-0.2205 |
| 20230826-1444-Cutarget-18kV-381uA-120s |  | R04+0.2 | R04=-0.0205 |
| 20230826-1446-Cutarget-18kV-381uA-120s |  | R04+0.2 | R04=0.1795 |
| 20230826-1449-Cutarget-18kV-381uA-120s |  | R04+0.2 | R04=0.3795 |
| 20230826-1451-Cutarget-18kV-381uA-120s |  | R04+0.2 | R04=0.5795 |
| 20230826-1453-Cutarget-18kV-381uA-120s |  | R04+0.2 | R04=0.7795 |
| 20230826-1458-Cutarget-18kV-381uA-120s |  | R04+0.4 | R04=1.1795 |
| 20230826-1501-Cutarget-18kV-381uA-120s |  | R04+0.2 | R04=1.3795 |
| 20230826-1504-Cutarget-18kV-381uA-120s |  | R04+0.2 | R04=0.9795 |
| 第二次扫轴yaw2 |  |  |  |
| 20230826-1509-Cutarget-18kV-381uA-120s |  | A04=0.5660 |  |
| 20230826-1512-Cutarget-18kV-381uA-120s |  | R04-0.8 | R04=-0.2340 |
| 20230826-1515-Cutarget-18kV-381uA-120s |  | R04+0.2 | R04=-0.0340 |
| 20230826-1517-Cutarget-18kV-381uA-120s |  | R04+0.2 | R04=0.1660 |
| 20230826-1520-Cutarget-18kV-381uA-120s |  | R04+0.2 | R04=0.3660 |
| 20230826-1522-Cutarget-18kV-381uA-120s |  | R04+0.2 | R04=0.5660 |
| 20230826-1525-Cutarget-18kV-381uA-120s |  | R04+0.2 | R04=0.7660 |
| 20230826-1527-Cutarget-18kV-381uA-120s |  | R04+0.2 | R04=0.9660 |
| 20230826-1530-Cutarget-18kV-381uA-120s |  | R04+0.2 | R04=1.1660 |
| 20230826-1532-Cutarget-18kV-381uA-120s |  | R04+0.2 | R04=1.3660 |
| Transmission |  |  |  |
| 20230826-1605-Cutarget-18kV-381uA-120s |  | R04-2.1 | R04=-1.5340 |
| 20230826-1607-Cutarget-18kV-381uA-120s |  | R04+0.3 | R04=-1.2340 |
| 20230826-1610-Cutarget-18kV-381uA-120s |  | R04+0.3 | R04=-0.9340 |
| 20230826-1612-Cutarget-18kV-381uA-120s |  | R04+0.3 | R04=-0.6340 |
| 20230826-1615-Cutarget-18kV-381uA-120s |  | R04+0.3 | R04=-0.3340 |
| 20230826-1618-Cutarget-18kV-381uA-120s |  | R04+0.15 | R04=-0.1840 |
| 20230826-1620-Cutarget-18kV-381uA-120s |  | R04+0.05 | R04=-0.1340 |
| 20230826-1623-Cutarget-18kV-381uA-120s |  | R04+0.05 | R04=-0.0840 |
| 20230826-1625-Cutarget-18kV-381uA-120s |  | R04+0.05 | R04=-0.0340 |
| 20230826-1628-Cutarget-18kV-381uA-120s |  | R04+0.05 | R04=0.0160 |
| 20230826-1631-Cutarget-18kV-381uA-120s |  | R04+0.05 | R04=0.0660 |
| 20230826-1633-Cutarget-18kV-381uA-120s |  | R04+0.05 | R04=0.1160 |
| 20230826-1636-Cutarget-18kV-381uA-120s |  | R04+0.05 | R04=0.1660 |
| 20230826-1638-Cutarget-18kV-381uA-120s |  | R04+0.05 | R04=0.2160 |
| 20230826-1641-Cutarget-18kV-381uA-120s |  | R04+0.05 | R04=0.2660 |
| 20230826-1643-Cutarget-18kV-381uA-120s |  | R04+0.05 | R04=0.3160 |
| 20230826-1646-Cutarget-18kV-381uA-120s |  | R04+0.05 | R04=0.3660 |
| 20230826-1648-Cutarget-18kV-381uA-120s |  | R04+0.05 | R04=0.4160 |
| 20230826-1650-Cutarget-18kV-381uA-120s |  | R04+0.05 | R04=0.4660 |
| 20230826-1653-Cutarget-18kV-381uA-120s |  | R04+0.05 | R04=0.5160 |
| 20230826-1656-Cutarget-18kV-381uA-120s |  | R04+0.05 | R04=0.5660 |
| 20230826-1658-Cutarget-18kV-381uA-120s |  | R04+0.05 | R04=0.6160 |
| 20230826-1700-Cutarget-18kV-381uA-120s |  | R04+0.05 | R04=0.6660 |
| 20230826-1703-Cutarget-18kV-381uA-120s |  | R04+0.05 | R04=0.7160 |
| 20230826-1705-Cutarget-18kV-381uA-120s |  | R04+0.05 | R04=0.7660 |
| 20230826-1708-Cutarget-18kV-381uA-120s |  | R04+0.05 | R04=0.8160 |
| 20230826-1710-Cutarget-18kV-381uA-120s |  | R04+0.05 | R04=0.8660 |
| 20230826-1713-Cutarget-18kV-381uA-120s |  | R04+0.05 | R04=0.9160 |
| 20230826-1716-Cutarget-18kV-381uA-120s |  | R04+0.05 | R04=0.9660 |
| 20230826-1718-Cutarget-18kV-381uA-120s |  | R04+0.05 | R04=1.0160 |
| 20230826-1721-Cutarget-18kV-381uA-120s |  | R04+0.05 | R04=1.0660 |
| 20230826-1723-Cutarget-18kV-381uA-120s |  | R04+0.05 | R04=1.1160 |
| 20230826-1726-Cutarget-18kV-381uA-120s |  | R04+0.05 | R04=1.1660 |
| 20230826-1728-Cutarget-18kV-381uA-120s |  | R04+0.05 | R04=1.2160 |
| 20230826-1730-Cutarget-18kV-381uA-120s |  | R04+0.05 | R04=1.2660 |
| 20230826-1733-Cutarget-18kV-381uA-120s |  | R04+0.05 | R04=1.3160 |
| 20230826-1736-Cutarget-18kV-381uA-120s |  | R04+0.15 | R04=1.4660 |
| 20230826-1738-Cutarget-18kV-381uA-120s |  | R04+0.3 | R04=1.7660 |
| 20230826-1741-Cutarget-18kV-381uA-120s |  | R04+0.3 | R04=2.0660 |
| 20230826-1743-Cutarget-18kV-381uA-120s |  | R04+0.3 | R04=2.3660 |
| 20230826-1746-Cutarget-18kV-381uA-120s |  | R04+0.3 | R04=2.6660 |
| 更换Si靶8kV-381uA |  |  |  |
| R01+150测稳定性 |  |  |  |
| 20230826-1918-Sitarget-8kV-381uA-120s |  |  | R04=0.5660 |
| 20230826-1921-Sitarget-8kV-381uA-120s |  |  | R04=0.5660 |
| 20230826-1924-Sitarget-8kV-381uA-120s |  | R04-2.1 | R04=-1.5340 |
| 20230826-1927-Sitarget-8kV-381uA-120s |  | R04+0.3 | R04=-1.2340 |
| 20230826-1929-Sitarget-8kV-381uA-120s |  | R04+0.3 | R04=-0.9340 |
| 20230826-1932-Sitarget-8kV-381uA-120s |  | R04+0.3 | R04=-0.6340 |
| 20230826-1935-Sitarget-8kV-381uA-120s |  | R04+0.3 | R04=-0.3340 |
| 20230826-1937-Sitarget-8kV-381uA-120s |  | R04+0.15 | R04=-0.1840 |
| 20230826-1940-Sitarget-8kV-381uA-120s |  | R04+0.05 | R04=-0.1340 |
| 20230826-1943-Sitarget-8kV-381uA-120s |  | R04+0.05 | R04=-0.0840 |
| 20230826-1945-Sitarget-8kV-381uA-120s |  | R04+0.05 | R04=-0.0340 |
| 20230826-1948-Sitarget-8kV-381uA-120s |  | R04+0.05 | R04=0.0160 |
| 20230826-1951-Sitarget-8kV-381uA-120s |  | R04+0.05 | R04=0.0660 |
| 20230826-1953-Sitarget-8kV-381uA-120s |  | R04+0.05 | R04=0.1160 |
| 20230826-1956-Sitarget-8kV-381uA-120s |  | R04+0.05 | R04=0.1660 |
| 20230826-1958-Sitarget-8kV-381uA-120s |  | R04+0.05 | R04=0.2160 |
| 20230826-2001-Sitarget-8kV-381uA-120s |  | R04+0.05 | R04=0.2660 |
| 20230826-2003-Sitarget-8kV-381uA-120s |  | R04+0.05 | R04=0.3160 |
| 20230826-2006-Sitarget-8kV-381uA-120s |  | R04+0.05 | R04=0.3660 |
| 20230826-2008-Sitarget-8kV-381uA-120s |  | R04+0.05 | R04=0.4160 |
| 20230826-2011-Sitarget-8kV-381uA-120s |  | R04+0.05 | R04=0.4660 |
| 20230826-2013-Sitarget-8kV-381uA-120s |  | R04+0.05 | R04=0.5160 |
| 20230826-2016-Sitarget-8kV-381uA-120s |  | R04+0.05 | R04=0.5660 |
| 20230826-2018-Sitarget-8kV-381uA-120s |  | R04+0.05 | R04=0.6160 |
| 20230826-2021-Sitarget-8kV-381uA-120s |  | R04+0.05 | R04=0.6660 |
| 20230826-2023-Sitarget-8kV-381uA-120s |  | R04+0.05 | R04=0.7160 |
| 20230826-2026-Sitarget-8kV-381uA-120s |  | R04+0.05 | R04=0.7660 |
| 20230826-2028-Sitarget-8kV-381uA-120s |  | R04+0.05 | R04=0.8160 |
| 20230826-2031-Sitarget-8kV-381uA-120s |  | R04+0.05 | R04=0.8660 |
| 20230826-2033-Sitarget-8kV-381uA-120s |  | R04+0.05 | R04=0.9160 |
| 20230826-2035-Sitarget-8kV-381uA-120s |  | R04+0.05 | R04=0.9660 |
| 20230826-2038-Sitarget-8kV-381uA-120s |  | R04+0.05 | R04=1.0160 |
| 20230826-2040-Sitarget-8kV-381uA-120s |  | R04+0.05 | R04=1.0660 |
| 20230826-2043-Sitarget-8kV-381uA-120s |  | R04+0.05 | R04=1.1160 |
| 20230826-2045-Sitarget-8kV-381uA-120s |  | R04+0.05 | R04=1.1660 |
| 20230826-2048-Sitarget-8kV-381uA-120s |  | R04+0.05 | R04=1.2160 |
| 20230826-2051-Sitarget-8kV-381uA-120s |  | R04+0.05 | R04=1.2660 |
| 20230826-2053-Sitarget-8kV-381uA-120s |  | R04+0.05 | R04=1.3160 |
| 20230826-2056-Sitarget-8kV-381uA-120s |  | R04+0.15 | R04=1.4660 |
| 20230826-2059-Sitarget-8kV-381uA-120s |  | R04+0.3 | R04=1.7660 |
| 20230826-2101-Sitarget-8kV-381uA-120s |  | R04+0.3 | R04=2.0660 |
| 20230826-2103-Sitarget-8kV-381uA-120s |  | R04+0.3 | R04=2.3660 |
| 20230826-2106-Sitarget-8kV-381uA-120s |  | R04+0.3 | R04=2.6660 |
| 20230826-2113-Sitarget-8kV-381uA-120s |  | R04-1.25 | R04=1.4160 |
| 20230826-2118-Sitarget-8kV-381uA-120s |  | R04-1.65 | R04=-0.2840 |
| 20230826-2124-Sitarget-8kV-381uA-120s |  | R04+0.05 | R04=-0.2340 |
| 20230826-2129-Sitarget-8kV-381uA-120s |  | R04+1 | R04=0.7660 |
| 20230826-2132-Sitarget-8kV-381uA-120s |  |  | R04=0.7660 |
| 20230826-2135-Sitarget-8kV-381uA-120s |  | R04-0.45 | R04=0.3160 |
| Transmission |  |  |  |
| 20230826-2139-Sitarget-8kV-381uA-120s |  | R04+0.25 | R04=0.5660 |