| 文件名（.sif） | 文件名（.sif） | 姿态和位置调整内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 管道口 | 192.168.1.196 R01=683.320 R02=300.125 R03=-0.2930 R04=-186.2908 | 192.168.1.160 R01=-2.1270 R02=-0.42105 PitchR03=-0.2878 YawR04=0.5660 | 准直器测试起始位置 |
| Stability |  | R01=-2.1270 |  |
| Pitch扫轴 |  |  |  |
| 20230828-0956-Agtarget-45kV-181uA-1800s-00.5660.mca | 0 |  | R01=-2.1270 PitchR03=-0.2878 YawR04=0.5660 |
| 20230828-1029-Agtarget-45kV-181uA-1800s.mca | 平场 | R01+150 | R01=147.8730 |
| 20230828-1100-Agtarget-45kV-181uA-1800s.mca | 0.025 | R01-150 R04+0.025 | R04=0.5910 |
| 20230828-1137-Agtarget-45kV-181uA-1800s.mca | 0.05 | R04+0.025 | R04=0.6160 |
| 20230828-1207-Agtarget-45kV-181uA-1800s.mca | 0.075 | R04+0.025 | R04=0.6410 |
| 20230828-1238-Agtarget-45kV-181uA-1800s.mca | 0.1 | R04+0.025 | R04=0.6660 |
| 20230828-1309-Agtarget-45kV-181uA-1800s.mca | 0.15 | R04+0.05 | R04=0.7160 |
| 20230828-1339-Agtarget-45kV-181uA-1800s.mca | 0.3 | R04+0.15 | R04=0.8660 |
| 20230828-1410-Agtarget-45kV-181uA-1800s.mca | 0.6 | R04+0.3 | R04=1.1660 |
| 20230828-1441-Agtarget-45kV-181uA-1800s.mca | 0.9 | R04+0.3 | R04=1.4660 |
| 20230828-1512-Agtarget-45kV-181uA-1800s.mca | 1.2 | R04+0.3 | R04=1.7660 |
| 20230828-1543-Agtarget-45kV-181uA-1800s.mca | -0.025 | R04-1.225 | R04=0.5410 |
| 20230828-1614-Agtarget-45kV-181uA-1800s.mca | -0.05 | R04-0.025 | R04=0.5160 |
| 20230828-1644-Agtarget-45kV-181uA-1800s.mca | -0.075 | R04-0.025 | R04=0.4910 |
| 20230828-1715-Agtarget-45kV-181uA-1800s.mca | -0.1 | R04-0.025 | R04=0.4660 |
| 20230828-1811-Agtarget-45kV-181uA-1800s.mca | -0.15 | R04-0.05 | R04=0.4160 |
| 20230828-1841-Agtarget-45kV-181uA-1800s.mca | -0.3 | R04-0.15 | R04=0.2660 |
| 20230828-1912-Agtarget-45kV-181uA-1800s.mca | -0.6 | R04-0.3 | R04=-0.0340 |
| 20230828-1943-Agtarget-45kV-181uA-1800s.mca | -0.9 | R04-0.3 | R04=-0.3340 |
| 20230828-1943-Agtarget-45kV-181uA-1800s.mca | -1.2 | R04-0.3 | R04=-0.6340 |
| 20230828-2045-Agtarget-45kV-181uA-1800s.mca | -0.08 | R04+1.12 | R04=0.4860 |
| 20230828-2116-Agtarget-45kV-181uA-1800s.mca | 0.08 | R04+0.16 | R04=0.6460 |
| 20230828-2147-Agtarget-45kV-181uA-1800s.mca | 0 | R04-0.08 | R04=0.5660 |
| 20230828-2223-Agtarget-45kV-181uA-1800s.mca | 0 | R01+150 | R01=147.8730 R04=0.5660 |