| 文件名（.sif） | 文件名（.sif） | 姿态和位置调整内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 管道口 | 192.168.1.196 R01=683.320 R02=300.125 R03=-0.2930 R04=-186.2908 | 192.168.1.160 R01=-2.1270 R02=-0.42105 PitchR03=-0.2878 YawR04=0.5660 | 准直器测试起始位置 |
| Stability |  | R01=147 |  |
| Pitch扫轴 |  |  |  |
|  |  |  | PitchR03=-0.2878 YawR04=0.5660 |
| 20230829-1057-Cutarget-18kV-383uA-120s |  | R03-0.8 | R03=-1.0878 |
| 20230829-1101-Cutarget-18kV-383uA-120s |  | R03+0.2 | R03=-0.8878 |
| 20230829-1104-Cutarget-18kV-383uA-120s |  | R03+0.2 | R03=-0.6878 |
| 20230829-1106-Cutarget-18kV-383uA-120s |  | R03+0.2 | R03=-0.4878 |
| 20230829-1108-Cutarget-18kV-383uA-120s |  | R03+0.2 | R03=-0.2878 |
| 20230829-1111-Cutarget-18kV-383uA-120s |  | R03+0.2 | R03=-0.0878 |
| 20230829-1114-Cutarget-18kV-383uA-120s |  | R03+0.2 | R03=0.1123 |
| 20230829-1116-Cutarget-18kV-383uA-120s |  | R03+0.2 | R03=0.3123 |
| 20230829-1119-Cutarget-18kV-383uA-120s |  | R03+0.2 | R03=0.5123 |
| 20230829-1130-Cutarget-18kV-383uA-120s |  | A03-0.3075 |  |
| 第一次扫轴yaw |  |  | PitchR03=-0.3075 YawR04=0.5660 |
| 20230829-1133-Cutarget-18kV-383uA-120s |  | R04-0.8 | YawR04=-0.2340 |
| 20230829-1136-Cutarget-18kV-383uA-120s |  | R04+0.2 | YawR04=-0.0340 |
| 20230829-1140-Cutarget-18kV-383uA-120s |  | R04+0.2 | YawR04=0.1660 |
| 20230829-1142-Cutarget-18kV-383uA-120s |  | R04+0.2 | YawR04=0.3660 |
| 20230829-1145-Cutarget-18kV-383uA-120s |  | R04+0.2 | YawR04=0.5660 |
| 20230829-1148-Cutarget-18kV-383uA-120s |  | R04+0.2 | YawR04=0.7660 |
| 20230829-1150-Cutarget-18kV-383uA-120s |  | R04+0.2 | YawR04=0.9660 |
| 20230829-1153-Cutarget-18kV-383uA-120s |  | R04+0.2 | YawR04=1.1660 |
| 20230829-1156-Cutarget-18kV-383uA-120s |  | R04+0.2 | YawR04=1.3660 |
| 20230829-1204-Cutarget-18kV-383uA-120s |  | A04=0.5645 |  |
| 扫轴pitch2 |  |  | PitchR03=-0.3075 YawA04=0.5645 |
| 20230829-1208-Cutarget-18kV-383uA-120s |  | R03-0.8 | R03=-1.1075 |
| 20230829-1211-Cutarget-18kV-383uA-120s |  | R03+0.2 | R03=-0.9075 |
| 20230829-1214-Cutarget-18kV-383uA-120s |  | R03+0.2 | R03=-0.7075 |
| 20230829-1216-Cutarget-18kV-383uA-120s |  | R03+0.2 | R03=-0.5075 |
| 20230829-1219-Cutarget-18kV-383uA-120s |  | R03+0.2 | R03=-0.3075 |
| 20230829-1221-Cutarget-18kV-383uA-120s |  | R03+0.2 | R03=-0.1075 |
| 20230829-1224-Cutarget-18kV-383uA-120s |  | R03+0.2 | R03=0.0925 |
| 20230829-1226-Cutarget-18kV-383uA-120s |  | R03+0.2 | R03=0.2925 |
| 20230829-1229-Cutarget-18kV-383uA-120s |  | R03+0.2 | R03=0.4925 |
|  |  | A03=-0.3075 |  |
| 扫描Yaw2 |  |  |  |
| 20230829-1237-Cutarget-18kV-383uA-120s |  | R04-0.8 | R03=-0.3075 R04=-0.2355 |
| 20230829-1241-Cutarget-18kV-383uA-120s |  | R04+0.2 | R04=-0.0355 |
| 20230829-1243-Cutarget-18kV-383uA-120s |  | R04+0.2 | R04=0.1645 |
| 20230829-1246-Cutarget-18kV-383uA-120s |  | R04+0.2 | R04=0.3645 |
| 20230829-1249-Cutarget-18kV-383uA-120s |  | R04+0.2 | R04=0.5645 |
| 20230829-1251-Cutarget-18kV-383uA-120s |  | R04+0.2 | R04=0.7645 |
| 20230829-1254-Cutarget-18kV-383uA-120s |  | R04+0.2 | R04=0.9645 |
| 20230829-1256-Cutarget-18kV-383uA-120s |  | R04+0.2 | R04=1.1645 |
| 20230829-1259-Cutarget-18kV-383uA-120s |  | R04+0.2 | R04=1.3645 |
|  |  | A04=0.5645 |  |
| 透过率 |  |  | PitchR03=-0.3075 YawA04=0.5645 |
| 20230829-1325-Cutarget-18kV-383uA-120s |  | R04-2.1 | 04=-1.5355 |
| 20230829-1328-Cutarget-18kV-383uA-120s |  | R04+0.3 | 04=-1.2355 |
| 20230829-1331-Cutarget-18kV-383uA-120s |  | R04+0.3 | 04=-0.9355 |
| 20230829-1333-Cutarget-18kV-383uA-120s |  | R04+0.3 | 04=-0.6355 |
| 20230829-1336-Cutarget-18kV-383uA-120s |  | R04+0.3 | 04=-0.3355 |
| 20230829-1338-Cutarget-18kV-383uA-120s |  | R04+0.15 | 04=-0.1855 |
| 20230829-1341-Cutarget-18kV-383uA-120s |  | R04+0.05 | 04=-0.1355 |
| 20230829-1344-Cutarget-18kV-383uA-120s |  | R04+0.05 | 04=-0.0855 |
| 20230829-1346-Cutarget-18kV-383uA-120s |  | R04+0.05 | 04=-0.0355 |
| 20230829-1349-Cutarget-18kV-383uA-120s |  | R04+0.05 | 04=0.0145 |
| 20230829-1351-Cutarget-18kV-383uA-120s |  | R04+0.05 | 04=0.0645 |
| 20230829-1353-Cutarget-18kV-383uA-120s |  | R04+0.05 | 04=0.1145 |
| 20230829-1356-Cutarget-18kV-383uA-120s |  | R04+0.05 | 04=0.1645 |
| 20230829-1358-Cutarget-18kV-383uA-120s |  | R04+0.05 | 04=0.2145 |
| 20230829-1401-Cutarget-18kV-383uA-120s |  | R04+0.05 | 04=0.2645 |
| 20230829-1404-Cutarget-18kV-383uA-120s |  | R04+0.05 | 04=0.3145 |
| 20230829-1406-Cutarget-18kV-383uA-120s |  | R04+0.05 | 04=0.3645 |
| 20230829-1409-Cutarget-18kV-383uA-120s |  | R04+0.05 | 04=0.4145 |
| 20230829-1411-Cutarget-18kV-383uA-120s |  | R04+0.05 | 04=0.4645 |
| 20230829-1414-Cutarget-18kV-383uA-120s |  | R04+0.05 | 04=0.5145 |
| 20230829-1417-Cutarget-18kV-383uA-120s |  | R04+0.05 | 04=0.5645 |
| 20230829-1419-Cutarget-18kV-383uA-120s |  | R04+0.05 | 04=0.6145 |
| 20230829-1422-Cutarget-18kV-383uA-120s |  | R04+0.05 | 04=0.6645 |
| 20230829-1424-Cutarget-18kV-383uA-120s |  | R04+0.05 | 04=0.7145 |
| 20230829-1426-Cutarget-18kV-383uA-120s |  | R04+0.05 | 04=0.7645 |
| 20230829-1429-Cutarget-18kV-383uA-120s |  | R04+0.05 | 04=0.8145 |
| 20230829-1431-Cutarget-18kV-383uA-120s |  | R04+0.05 | 04=0.8645 |
| 20230829-1434-Cutarget-18kV-383uA-120s |  | R04+0.05 | 04=0.9145 |
| 20230829-1436-Cutarget-18kV-383uA-120s |  | R04+0.05 | 04=0.9645 |
| 20230829-1439-Cutarget-18kV-383uA-120s |  | R04+0.05 | 04=1.0145 |
| 20230829-1441-Cutarget-18kV-383uA-120s |  | R04+0.05 | 04=1.0645 |
| 20230829-1444-Cutarget-18kV-383uA-120s |  | R04+0.05 | 04=1.1145 |
| 20230829-1446-Cutarget-18kV-383uA-120s |  | R04+0.05 | 04=1.1645 |
| 20230829-1449-Cutarget-18kV-383uA-120s |  | R04+0.05 | 04=1.2145 |
| 20230829-1452-Cutarget-18kV-383uA-120s |  | R04+0.05 | 04=1.2645 |
| 20230829-1454-Cutarget-18kV-383uA-120s |  | R04+0.05 | 04=1.3145 |
| 20230829-1457-Cutarget-18kV-383uA-120s |  | R04+0.15 | 04=1.4645 |
| 20230829-1459-Cutarget-18kV-383uA-120s |  | R04+0.3 | 04=1.7645 |
| 20230829-1501-Cutarget-18kV-383uA-120s |  | R04+0.3 | 04=2.0645 |
| 20230829-1504-Cutarget-18kV-383uA-120s |  | R04+0.3 | 04=2.3645 |
| 20230829-1506-Cutarget-18kV-383uA-120s |  | R04+0.3 | 04=2.6645 |
| 更换Si靶 |  |  |  |
| 20230829-1523-Sitarget-8kV-383uA-120s |  |  | 04=2.6645 |
| 20230829-1525-Sitarget-8kV-383uA-120s |  | R04-0.3 | 04=2.3645 |
| 20230829-1527-Sitarget-8kV-383uA-120s |  | R04-0.3 | 04=2.0645 |
| 20230829-1530-Sitarget-8kV-383uA-120s |  | R04-0.3 | 04=1.7645 |
| 20230829-1532-Sitarget-8kV-383uA-120s |  | R04-0.3 | 04=1.4645 |
| 20230829-1534-Sitarget-8kV-383uA-120s |  | R04-0.15 | 04=1.3145 |
| 20230829-1537-Sitarget-8kV-383uA-120s |  | R04-0.05 | 04=1.2645 |
| 20230829-1539-Sitarget-8kV-383uA-120s |  | R04-0.05 | 04=1.2145 |
| 20230829-1542-Sitarget-8kV-383uA-120s |  | R04-0.05 | 04=1.1645 |
| 20230829-1544-Sitarget-8kV-383uA-120s |  | R04-0.05 | 04=1.1145 |
| 20230829-1547-Sitarget-8kV-383uA-120s |  | R04-0.05 | 04=1.0645 |
| 20230829-1549-Sitarget-8kV-383uA-120s |  | R04-0.05 | 04=1.0145 |
| 20230829-1551-Sitarget-8kV-383uA-120s |  | R04-0.05 | 04=0.9645 |
| 20230829-1554-Sitarget-8kV-383uA-120s |  | R04-0.05 | 04=0.9145 |
| 20230829-1556-Sitarget-8kV-383uA-120s |  | R04-0.05 | 04=0.8645 |
| 20230829-1559-Sitarget-8kV-383uA-120s |  | R04-0.05 | 04=0.8145 |
| 20230829-1601-Sitarget-8kV-383uA-120s |  | R04-0.05 | 04=0.7645 |
| 20230829-1604-Sitarget-8kV-383uA-120s |  | R04-0.05 | 04=0.7145 |
| 20230829-1606-Sitarget-8kV-383uA-120s |  | R04-0.05 | 04=0.6645 |
| 20230829-1609-Sitarget-8kV-383uA-120s |  | R04-0.05 | 04=0.6145 |
| 20230829-16111-Sitarget-8kV-383uA-120s |  | R04-0.05 | 04=0.5645 |
| 20230829-1613-Sitarget-8kV-383uA-120s |  | R04-0.05 | 04=0.5145 |
| 20230829-1616-Sitarget-8kV-383uA-120s |  | R04-0.05 | 04=0.4645 |
| 20230829-1618-Sitarget-8kV-383uA-120s |  | R04-0.05 | 04=0.4145 |
| 20230829-1620-Sitarget-8kV-383uA-120s |  | R04-0.05 | 04=0.3645 |
| 20230829-1623-Sitarget-8kV-383uA-120s |  | R04-0.05 | 04=0.3145 |
| 20230829-1625-Sitarget-8kV-383uA-120s |  | R04-0.05 | 04=0.2645 |
| 20230829-1627-Sitarget-8kV-383uA-120s |  | R04-0.05 | 04=0.2145 |
| 20230829-1630-Sitarget-8kV-383uA-120s |  | R04-0.05 | 04=0.1645 |
| 20230829-1632-Sitarget-8kV-383uA-120s |  | R04-0.05 | 04=0.1145 |
| 20230829-1634-Sitarget-8kV-383uA-120s |  | R04-0.05 | 04=0.0645 |
| 20230829-1637-Sitarget-8kV-383uA-120s |  | R04-0.05 | 04=0.0145 |
| 20230829-1640-Sitarget-8kV-383uA-120s |  | R04-0.05 | 04=-0.0355 |
| 20230829-1642-Sitarget-8kV-383uA-120s |  | R04-0.05 | 04=-0.0855 |
| 20230829-1644-Sitarget-8kV-383uA-120s |  | R04-0.05 | 04=-0.1355 |
| 20230829-1647-Sitarget-8kV-383uA-120s |  | R04-0.05 | 04=-0.1855 |
| 20230829-1650-Sitarget-8kV-383uA-120s |  | R04-0.15 | 04=-0.3355 |
| 20230829-1652-Sitarget-8kV-383uA-120s |  | R04-0.3 | 04=-0.6355 |
| 20230829-1655-Sitarget-8kV-383uA-120s |  | R04-0.3 | 04=-0.6355 |
| 透过率 |  | R04+2.1 | 04=0.5645 |
| 20230829-1723-Sitarget-8kV-383uA-120s |  | R04+0.15 | 04=0.7145 |
| 20230829-1726-Sitarget-8kV-383uA-120s |  | R04+0.2 | 04=0.9145 |
| 20230829-1729-Sitarget-8kV-383uA-120s |  | R04+0.05 | 04=0.9645 |
| 20230829-1732-Sitarget-8kV-383uA-120s |  | R04-0.6 | 04=0.3645 |